# 竞 争 性 磋 商

项目编号：XSYC-2025-1-028

项目名称: 江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目

采 购 人：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司

# 2025年9月

目    录

第一篇  竞争性磋商公告

第二篇  供应商须知

第三篇  招标项目需求

第四篇  合同条款及前附表

第五篇  响应文件格式

前   附  表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏盱眙农村商业银行股份有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 中企华建友工程管理有限公司 |
| 3 | 项目编号 | XSYC-2025-1-028 |
| 4 | 招标内容 | 中心机房辅助设备维保 |
| 5 | 采购预算价 | 18万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 9 | 招标文件获取 | 见招标公告 |
| 10 | 投标文件份数 | 现场递交制作的纸质标书装订成册一正二副，密封装订，外密封套加盖单位公章注明项目名称、编号、投标单位名称 。未按要求密封递交的投标文件招标人不予接受。 |
| 11 | 开标时间 | 2025年10月11日9时00分（北京时间） |
| 12 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 中标通知书领取时间、地点 | 中标结果公告发布后五个工作日内至招标代理单位领取 |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 以招标文件格式中的封面格式为准 |

- 江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目

- 竞争性磋商公告

项目编号：XSYC-2025-1-028

项目概况

江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目项目竞争性磋商(采购标的) 招标项目的潜在投标人应在网站下载获取招标文件。

注：投标人须持续关注电子数据发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

一、项目基本情况

项目编号 ：XSYC-2025-1-028

项目名称：江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目

采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商 □询价

预算金额：18万元

最高限价：18万元

采购需求：中心机房辅助设备维保（详见采购需求）

合同履行期限：365日历天或项目期内甲方通知乙方后确定或按招标人要求

质量要求：合格

本项目（是/否☑）不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列审查材料：

2、本项目的资格要求：

| 序号 | 资质内容 |  | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 盖单位公章装订在投标文件中 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 盖单位公章装订在投标文件中 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 盖单位公章装订在投标文件中 |
|  |  | 受托人身份证 | 盖单位公章装订在投标文件中（原件现场备查） |
| 2 | 营业执照 |  | 盖单位公章装订在投标文件中 |
| 3 | 承诺书和供应商信用承诺书 （格式按照示范格式三要求） |  | 盖单位公章装订在投标文件中 |
| 4 | 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求） |  | 盖单位公章装订在投标文件中 |
| 5 | 投标人未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 投标人未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法。 失信行为记录名单。网站截图盖单位公章装订在投标文件中 |  |  |

本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人或招标代理机构组织评委对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2.本项目的特定资格要求：见磋商文件。

三、获取采购文件

（一）报名地点：盱眙县金桂大道格林春天9-1号，联系人：杨林 电话：15050808668。报名截止时间2025年9月30日17：30前。资料费300元（无论中标结果如何不退），报名同时领取招标文件。

报名汇款单位名称：中企华建友工程管理有限公司盱眙分公司

纳税人识别号：91320830569170442E

地址、电话：盱眙县经济开发区金桂大道15号格林春天9幢102-103室

开户行：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司城中支行

账号3208302901201000035631

（二）报名资料提供：营业执照、授权书（注明联系人、电话、邮箱等信息）、报名费转账凭证和身份证复印件加盖公章。报名时间：2025年9月24日至2025年9月30日。

注：可以网络或电话报名但必须提供报名资料（未报名登记招标人或代理机构拒绝接受投标文件）,接受资料qq邮箱602339979@qq.com。

方式：电子数据

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月11日9点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：江苏盱眙农村商业银行（合欢大道2号7楼会议室）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年10月11日9点00分（北京时间）

地点：江苏盱眙农村商业银行（合欢大道2号7楼会议室）

逾期递交招标人或招标代理机构不予接收。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无。

2、履约保证金：无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

地    址：合欢大道2号

联系人：吴倩  13901400658

联系人：周宇  15949151106

2.采购代理机构信息

名    称：中企华建友工程管理有限公司

地址：格林春天

联系方式：15050808668

3.项目联系方式

项目联系人：杨先生

电话：15050808668

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

2025年9月24日

第二篇  供应商须知

一、总    则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商项目中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一篇磋商公告中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

磋商供应商准备和参加磋商活动发生的所有费用自理。代理费按中标价的0.5%和评审费（如有）由中标单位在领取通知书时缴纳，投标单位充分考虑所有风险计入总价不单独立项。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件包括：

第一篇  竞争性磋商邀请函

第二篇  供应商须知

第三篇  招标项目需求

第四篇  合同条款及前附表

第五篇  响应文件格式

6.2磋商供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3磋商供应商必须认真阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在法律规定的时间内按磋商文件要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以电子数据形式通知潜在磋商文件的供应商，并在江苏盱眙农村商业银行网站上公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登陆江苏盱眙农村商业银行网站查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登陆网站查看，责任由供应商自己负责。

8.磋商文件的补充

8.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修正。

8.2 对磋商文件的补充，采购人将在江苏盱眙农村商业银行网进行公布。补充文件将被作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

8.3磋商供应商须实时连续跟踪网页界面的更新，熟悉项目情况，未实时跟踪网页界面的更新其责任由磋商供应商自行承担。

8.4为使磋商供应商有足够的时间，对磋商文件的补充要求修正响应文件，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更在江苏盱眙农村商业银行网上进行公告。

三、 响应文件

9.响应文件的语言及度量衡

9.1磋商供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写（请标注页码）。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第五篇“响应文件格式”中的要求进行编写。

11.磋商报价

11.1价格部分是对全部货物或服务（采购安装）价格构成的说明，文件如没有特别说明的话，对每一项仅接受一个价格。

11.2报价为全费用报价（固定单价合同），磋商文件所确定的采购范围内的全部产品或服务的价格体现。因此供应商的报价应包括所提供货物或服务、服务费、软件、硬件、培训费、人员费用、设备费用、交通费用、差旅费用、投标、代理及评审费用、多次专家论证、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4供应商应仔细阅读和理解招标文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合供应商自身条件进行报价，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

11.2磋商供应商整个编制过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。

11.3本次项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.报价货币

12.1本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用电子数据或书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商，同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14. 响应文件份数和签署

14.1现场递交制作的纸质申请文件装订成册一正二副，密封装订，申请文件应胶装装订成册，外密封套加盖单位公章注明项目名称、编号、供应商单位名称 。未按要求密封递交的申请文件，采购人将不予接受。

四、 响应文件的递交

15.响应文件递交

15.1现场递交。

16.响应文件递交截止时间

16.1递交的时间不得迟于磋商文件中规定的截止时间。

16.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商开始时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由供应商法定代表人或其授权委托人签署。

18.2磋商供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

五、磋商推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或采购人委托的代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商，监管部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。

20.磋商小组

20.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。

20.2磋商小组是由行业专家、采购人代表三人及以上的单数组成。

20.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。

20.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.磋商程序

21.1响应文件的资格审查

21.1.1磋商小组依法对磋商供应商的资格进行审查。

21.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

21.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）未按照磋商文件的规定递交响应文件；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

21.2响应文件的符合性审查

21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.3由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购中心和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.6响应文件的澄清

21.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

21.6.2接到磋商小组澄清要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

21.6.3接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按第21.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.7工作人员按照磋商的顺序，组织磋商供应商进行两轮次的磋商报价。供应商单独准备投标函（或竞争性磋商函）在第二轮报价时填写（第二轮报价不能高于第一轮否则报价无效）。最终报价在第一轮明细报价基础上作同比例让利（不可竞争费用除外）。

22.当出现下列任一情况，作无效响应文件处理：

22.1未按照磋商文件的规定递交响应文件；

22.2未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

22.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

22.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.6经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

22.7经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.8法律、法规和磋商文件中规定的其他无效情形的；

22.11在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.特殊情况处理

23.1磋商活动无法正常进行时经采购人同意延期开标。

23.2截止时间递交响应文件投标单位不足3家，招标人重新招标。

23.3经评审后有效标书不足3家，招标人重新招标。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商标的的磋商最终报价；

（2）方案编制的质量；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3 磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交的响应文件进行综合评分。

24.3.1本次项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。最后按得分由高到低的顺序推荐3个候选的成交供应商，并编写评审报告。

24.3.2磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

综合评审因素和评分标准评分办法

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

1、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

2、详细评审:磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

注：在本项评分标准中材料提供复印件的，投标人须保证复印件与原件保持一致，并加盖投标人公章。中标后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 满足磋商文件要求且报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分＝（评标基准价/报价）×30分。 最低报价不作为中标保证。 |
| 业绩 | 企业业绩 | 20.00 | 企业2022年以来承接过金融系统类似项目业绩,每有一个得 4分，最高20分。注:附合同复印件并加盖单位公章装订在标书中，否则不得分。 |
| 实施方案 | 实施方案 | 30.00 | 根据本项目的实际情况提供有针对性的施工组织总体设计及项目实施方案（优26-30分、良21-25分、一般16-20分）。 |
| 服务 | 售后服务 | 20.00 | 售后服务体系完整、响应时间合理，优于招标人需求的得16-20分； 售后服务体系较完整、响应时间较合理，满足招标人需求的得11-15分； 售后服务体系较少、响应时间一般，不能很好满足招标人需求的得6-10分； |

注：响应文件中未提供评分标准中涉及的证书证明等资料复印件（加盖响应人公章）的，相应条款不得分。

评标委员会根据投标人综合得分，由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.4磋商结束后，成交结果将在网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

24.5成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27. 采购人有接受和拒绝任何或所有磋商文件的权利

28.采购人保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何磋商文件，宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权利，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向磋商供应商解释采取这一行动的原因和理由。

29.采购人在确定成交时变更采购服务内容的权利

采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务内容根据自己需求进行合理变更。

30.成交通知书

30.1在磋商结束后三个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到代理单位领取成交通知书。

30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

31.签订合同

31.1成交人应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

31.2成交人自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将取消中标人资格 。

31.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人重新招标。

31.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

32、质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

32.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

32.4质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

32.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

第三篇：采购需求

- 采购内容

总行5楼中心机房的精密空调、UPS、门禁系统等辅助设备维保、维修、巡检等,清单如下：

| 序号 | 维保系统名称 | 型号及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生精密空调系统P2060 | 双系统，含耗材、备件 | 台 | 5 |
| 2 |  | 单系统，含耗材、备件 | 台 | 2 |
| 3 | 伊顿UPS系统(按照使用年限甲方自行更换，不提供电池更换。只负则定期巡检，做到及时告知。) | 93PR-200-MBS/10KA (每台含功率模块2只) | 台 | 4 |
| 4 |  | 科华电池LC-Y12100ST 12V,90AH/10HR | 项 | 1 |
| 5 | 金凯门禁系统 | 服务器及相关设备1套， 双门控制器（DPU3022NT）10台 指纹读卡器（FPC1001P）20台 双、单门磁力锁18把 | 项 | 1 |

解释权

文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第四篇：合同条款前附表

一、合同条款前附表

采  购  合  同

合同文本最终条款以经江苏盱眙农村商业银行审核为准。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，就甲方单位投保的机房精密空调及UPS设备维护服务事宜，经充分协调，订立本协议。

- 服务内容

精密空调保修服务

| 盱眙农商行机房精密空调+UPS+门禁系统报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保系统名称 | 型号及说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 艾默生精密空调系统P2060 | 双系统，含耗材、备件 |  |  |  |  |
| 2 |  | 单系统，含耗材、备件 |  |  |  |  |
| 3 | 伊顿UPS系统(按照使用年限甲方自行更换，不提供电池更换。只负则定期巡检，做到及时告知。) | 93PR-200-MBS/10KA (每台含功率模块2只) |  |  |  |  |
| 4 |  | 科士达电池12V,100AH |  |  |  |  |
| 5 | 金凯门禁系统 | 服务器及相关设备1套， 双门控制器（DPU3022NT）10台 指纹读卡器（FPC1001P）20台 双、单门磁力锁18把 |  |  |  |  |
| 6 | 报价合计 | 提供一年四次巡检服务，按年含税报价 |  |  |  |  |
| 7 | 最终价格 |  |  |  |  |  |
| 银行金融系统机房运行保障标准要求，提供7*24小时服务（服务热线：），接到客户报修第一时间安排工程师响应处理，并根据客户事件的重要性、紧急程度等情况设定故障等级，逐级上报，售后经理及时跟踪，确保客户的问题第一时间响应并得要有效解决，确保机房系统正常运行。 开通7*24小时技术支持电话，响应时间不超过 2小时，上门维修服务时间不超过4小时，免费提供维修所需备件，配合客户定期应急演练工作，提供一年四次巡检服务。 |  |  |  |  |  |  |

备注:故障维修+壹年4次巡检,空调包含过滤网、加湿罐易耗备件。

- 服务年限及价格

协议中所涉及服务项目的年限自2025年   月     日至2026年   月     日止。维保起始时间以合同签定时间为准，合同期限壹年 。

保修服务每年的金额为：                         。

- 付款方式

合同签定后，乙方同时出具全额发票（按年），甲方壹月内支付当年的维保费用：                                       。

付款信息：

四、双方的责任与权利

4．1甲方的责任与权利

- 积极配合乙方开展售后服务、维护工作及其他相关职务。

- 向乙方及时准确的提供设备的技术资料，以便于服务人员对设备的维护。

- 甲方有权定期和不定期对乙方的服务质量和执行协议情况进行检查，并将检查结果告知乙方。

- 甲方在服务期内享受乙方提供的每三个月一次，每年不少于四次的设备巡检服务。乙方需在巡检前一周内电话通知甲方指定的联系人。

- 甲方需配合乙方认真填写《客户满意度反馈表》，保证所填写内容的属实性。

4．2乙方的责任与权利

- 提供专业技术工程师作为维护服务响应责任人，并严格按照本合同设备清单对维护设备进行定期检查并对上述设备进行整体维护。

- 现场维护的技术人员也是公司的接口人，需要把公司出面处理的事物信息及时反馈到公司的接口人，解决代维的设备维修以及厂商的技术及设备的配合。

- 公司开通7*24小时电话服务热线，10分钟内给予电话响应，如需现场服务，技术人员将4小时内到达用户现场、排除故障、及时修复。

- 服务热线：

- 在未经甲方许可的情况下，乙方不得擅自改变甲方原设备的设计、配置及运行标准。

- 若出现产品重大故障和发生事故时，应迅速通知甲方并协助甲方进行调查和技术鉴定。

- 如甲方对乙方服务质量不满意，可终止本合同。

- 接受甲方的指导与监督，并按时、按质、按量完成任务。

- 乙方须每年组织甲方进行一次应急情况演习，应急演练应遵照双方预先制定的应急方案执行。

- 每次的《维保质量信息反馈单》将于当次服务结束后贰个工作日内寄或传真至甲方。

- 积极配合甲方完成常规性的技术支持，网络整体架构调整方案的制定，日常网络优化。

- 本服务保修计划由双方共同制定，并双方留存精密空调保修技术方案。

- 乙方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

六、争议和仲裁

6.1双方应尽最大努力友好协商解决与合同或与合同执行有关所产生的任何争议。如果未能友好解决，应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

七、不可抗力

7．1合同签订后，任何一方由于火灾、台风、水灾、地震、战争等不可抗力事件而影响本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于事件所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。不可抗力事件发生，双方应尽可能减少损失，如一方未能履行此义务，则对因此扩大的损失承担责任。

7．2受不可抗力影响方应当在事件发生15日内将所发生的情况以传真通知对方。

7．3当不可抗力事件停止或消除后，受影响的一方应以电传或电报方式通知另一方,双方应通过友好协商并尽快达成协议，解决本合同的履行问题。

八、合同的生效.解除和终止

8.1本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

8.2如果发生以下情况之一,可以视为合同解除或终止:

合同已到期，且所商定的全部服务条款得到履行。

双方经协商共同同意提前解除合同。

九、其他

9．1本合同一式肆份, 甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。

9．2本合同为技术服务性合同，如在服务过程中产生硬件设备或附属产品添置费用，且该费用由甲方支付时，需另行签定《设备采购单》，该协议书将作为合同的附件。

9．3对本合同条款的任何修改，变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件（传真、原件均可），且具有同等法律效力。

9．4合同中的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

9．5合同中未尽事宜，可由双方协商解决。

9．6合同期满后，双方可协商续签新的服务合同。

甲方：                  （盖章）        乙方：             （盖章）

法定（授权）代表人：                       联系人：

联系人：                                 联系人：

联系电话：                               联系电话：

年       月         日                       年       月        日

第五篇、磋商文件部分格式（投标文件）

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

日     期：

一、投标函（或竞争性磋商函）

（采购单位）：

关于             采购项目（项目编号:             ）招标文件，同时，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表                        （投标人单位名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）（CNY￥元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们愿意接受任何处罚。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：

地址：      邮编：

电话：      传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：

现场开标的供应商准备1张空白磋商函（必须盖章签字），便于现场填写磋商报价。

二、开标一览表

| 项目编号 及名称 | J |
| --- | --- |
| 报价 | ￥： 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 合同履行期限 |  |
| 备 注 |  |

单位公章：                   法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

时间： 年  月  日

| 三、江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目全费用报价表（根据采购需求自行组价。达到使用要求和使用目的漏报、少算均含在总价内） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述（具体见采购需求） | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 | 备注 |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括但不限于货物或服务、服务费、软件、硬件、培训费、人员费用、设备费用、交通费用、差旅费用、投标、代理及评审费用、多次专家论证、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位法人签字或盖章：

投标单位盖公章：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部制作、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，供应商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。未列明的费用视为分摊到已有的子目之中。

3、价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

四、投标技术规格响应偏离表

# (根据响应文件采购需求的内容填写)

| 序号 | 招标货物（服务）型号、规格 和技术、性能参数 | 投标货物（服务）型号、规格 和技术、性能参数 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目 | 江苏盱眙农村商业银行中心机房辅助设备维保采购项目 |  |  |

投标人：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

五、服务承诺

（包括但不限于磋商文件对于“质量保证及售后服务”的要求，格式由磋商供应商自定、加盖公章。）

磋商供应商：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：年　月　日

六、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

七、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，淮安市公共资源交易中心盱眙分中心及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系  （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商：（加盖公章）

年月日

身份证复印件

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购单位）：

本授权书宣告：

委托方：地址：

法定代表人：

受托人：姓名性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加采购人的          （项目编号:    ）的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）

年月日

身份证复印件

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章 。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）      ：

我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，作如下承诺：

一、参加本次项目投标活动前3年内没有重大违法记录（被刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，一万元（含）以上数额罚款等行政处罚，信用中国、政府采购网、其他市级以上信用平台等列有不良记录的）。

二、我公司与参加本次投标活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理、两公司股东有夫妻关系等情况。

三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、不得出现的其他情况：1.投标截止后撤回投标的；2.提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；3.被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；4.被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的；5.投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督人员、工作人员有私下接触的；6.中标人在规定期限内未能按照采购文件规定签订合同的；7.与其他投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；8.与其他投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;9.与其他投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；10.与其他投标人的投标文件相互混装。

我公司主动承诺以上内容，如有违反，自愿接受任何处罚 。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

供应商信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的采购营商环境，树立诚信守法经营者形象，本单位郑重作出如下承诺，如有违背，违诺信息记入信用档案并依法予以公示，依法赔偿采购单位因本单位违背承诺造成的经济损失。

- 我方本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确、有效，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

- 我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标、中标后违法转包等情形，如有违反，我方自动放弃中标（成交）资格并承担相应的法律责任和后果。

- 我方未被列入失信黑名单；无尚未修复的严重失信行为；在以往的政府采购活动中无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录， 但已超过处理期限。

- 我方承诺中标（成交）后按规定的时间内领取中标（成交）确认书，按规定及时与采购单位签订合同 。

- 我方严格按照采购公告、采购文件和响应文件承诺履行合同。

- 我方自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

- 严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争创信用企业。

- 我方同意本《信用承诺书》记入信用档案。

承诺单位名称：                           （盖章）

日期：

示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日