# 竞争性磋商文件

项目名称: 江苏盱眙农村商业银行物业服务项目

采 购 人：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

# 采购代理机构：正军项目管理集团有限公司

# 2026年3月

目    录

第一篇  竞争性磋商公告

第二篇  供应商须知

第三篇  招标项目需求

第四篇  合同条款及前附表

第五篇  响应文件格式

前   附  表

| 项号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江苏盱眙农村商业银行股份有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 正军项目管理集团有限公司 |
| 3 | 项目编号 | XSYC-2026-1-007 |
| 4 | 招标内容 | 江苏盱眙农村商业银行物业服务项目 |
| 5 | 采购预算价 | 198万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取 |
| 9 | 招标文件获取 | 见招标公告 |
| 10 | 投标文件份数 | 现场递交制作的纸质标书装订成册一正二副，密封装订，外密封套加盖单位公章注明项目名称、编号、投标单位名称 。未按要求密封递交的投标文件招标人不予接受。 |
| 11 | 开标时间 | 2026年3月25日15时20分（北京时间） |
| 12 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 中标通知书领取时间、地点 | 中标结果公告发布后五个工作日内至招标代理单位领取 |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 以招标文件格式中的封面格式为准 |
| 16 | 所属行业 | 服务业 |
| 17 | 现场递交资料 | 响应文件、授权委托书（原件）、身份证（复印件加盖公章）以及资格审查需要提供的资料。 |

- 第一篇 江苏盱眙农村商业银行物业服务项目竞争性磋商公告

项目概况

江苏盱眙农村商业银行物业服务项目竞争性磋商(采购标的) 招标项目的潜在投标人应在网站http://www.xybank.net/下载获取招标文件。

注：投标人须持续关注电子数据发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

一、项目基本情况

项目编号 ：XSYC-2026-1-007

项目名称：江苏盱眙农村商业银行物业服务项目

项目采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商 □询价

预算金额：198万元

最高限价：198万元

采购需求：江苏盱眙农村商业银行物业服务项目（详见采购需求）

合同履行期限：一年，自2026年4月1日起至2027年3月31日止（以合同约定的日期起算）

质量要求：合格

本项目（是/否☑）不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和第十八条的规定，并提供下列审查材料：

2、本项目的资格要求：

| 序号 | 资质内容 |  | 提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （供应商可任选其中1项提供材料，2选1） | （1） | 法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求） | 盖单位公章装订在投标文件中 |
|  |  | 法定代表人身份证 | 盖单位公章装订在投标文件中 |
|  | （2） | 授权委托书（格式按照示范格式二要求） | 盖单位公章装订在投标文件中 |
|  |  | 受托人身份证 | 盖单位公章装订在投标文件中（原件现场备查） |
| 2 | 有效营业执照 |  | 复印件盖单位公章装订在投标文件中 |
| 3 | 承诺书和供应商信用承诺书 （格式按照示范格式三要求） |  | 盖单位公章装订在投标文件中 |
| 4 | 符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求） |  | 盖单位公章装订在投标文件中 |
| 5 | 投标人未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 投标人未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法、失信行为记录名单。 网站截图盖单位公章装订在投标文件中 |  |  |

本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人或招标代理机构组织评委对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2.本项目的特定资格要求：见磋商文件。

三、获取采购文件

1.报名地点：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼210室  ，联系人：王莹 电话：15152349979。报名截止时间2026年3月23日17：30前。报名缴纳报名费人民币300元（无论中标结果如何不退），报名同时领取磋商文件。

报名汇款单位名称：正军项目管理集团有限公司盱眙分公司

纳税人识别号：91320830MAC9YCB3XN

地址、电话：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼210室

开户行：江苏农村商业银行开发区支行

账号 ：3208300361010000044700

2.报名资料提供：营业执照、授权书（注明联系人、电话、邮箱等信息）、报名费转账凭证和身份证复印件加盖公章。

2、采购代理机构信息

名    称：正军项目管理集团有限公司

地    址：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼210室

联系方式：王莹                      电话：15152349979

注：可邮箱发送报名资料至105655535@qq.com（备注公司名称+项目名称）获取磋商文件。未报名或未获取磋商文件的供应商，采购人有权拒绝其参与本项目。

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月25日15点20分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于5日）

地点：江苏盱眙农村商业银行（合欢大道2号7楼会议室）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2025年3月25日15点20分（北京时间）

地点：江苏盱眙农村商业银行（合欢大道2号7楼会议室）

逾期递交招标人或招标代理机构不予接收。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：无。

2、履约保证金：无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

地    址：合欢大道2号

联系人：陈女士                     电话：15195368707

2、采购代理机构信息

名    称：正军项目管理集团有限公司

地    址：盱眙县山水大道88号中澳生态城商业区52号楼210室

联系方式：王莹                      电话：15152349979

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

2026年3月17日

第二篇  供应商须知

一、总    则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商项目中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一篇磋商公告中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

磋商供应商准备和参加磋商活动发生的所有费用自理。招标代理费按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协[2024]20号）文件规定的收费标准计取，由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性付清。投标单位充分考虑所有风险计入总价不单独立项。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

第三篇  招标项目需求

第四篇  合同条款及前附表

第五篇  响应文件格式

6.2磋商供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3磋商供应商必须认真阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。

7.磋商文件的澄清

7.1任何对磋商文件要求进行澄清的磋商供应商，均应在法律规定的时间内按磋商文件要求提出（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以电子数据形式通知潜在磋商文件的供应商，并在江苏盱眙农村商业银行网站上公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3供应商应在磋商文件递交截止时间前连续登陆江苏盱眙农村商业银行网站查看采购信息的更正或修改，因供应商未能登陆网站查看，责任由供应商自己负责。

8.磋商文件的补充

8.1在磋商时间前，由于需对磋商供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购人可对磋商文件用补充文件的方式进行修正。

8.2 对磋商文件的补充，采购人将在江苏盱眙农村商业银行网进行公布。补充文件将被作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

8.3磋商供应商须实时连续跟踪网页界面的更新，熟悉项目情况，未实时跟踪网页界面的更新其责任由磋商供应商自行承担。

8.4为使磋商供应商有足够的时间，对磋商文件的补充要求修正响应文件，采购人有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和磋商时间，并将此变更在江苏盱眙农村商业银行网上进行公告。

三、 响应文件

9.响应文件的语言及度量衡

9.1磋商供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写（请标注页码）。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1磋商供应商编写的响应文件应按磋商文件第五篇“响应文件格式”中的要求进行编写。

①投标函

②开标一览表

③报价明细表

④服务承诺

⑤资格证明文件

⑥供应认为有必要提供并说明的其他资料

11.磋商报价

11.1价格部分是对全部货物（工程、服务）价格构成的说明，文件如没有特别说明的话，对每一项仅接受一个价格。

11.2报价为全费用报价（固定单价合同），磋商文件所确定的采购范围内的全部产品（货物、工程、服务）价格体现。因此供应商的报价应包括所提供货物（产品）本身、制作费、安装费、服务费、软件、硬件、培训费、人员费用、设备费用、交通费用、差旅费用、投标、代理及评审费用、多次专家论证、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4供应商应仔细阅读和理解招标文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合供应商自身条件进行报价，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

11.2磋商供应商整个编制过程中的各种材料价格上涨的市场风险及国家政策性调整费用均应计入报价，以后不做调整。

11.3本次项目不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

12.报价货币

12.1本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的90天，磋商有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用电子数据或书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃磋商，同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14. 响应文件份数和签署

14.1现场递交制作的纸质申请文件装订成册一正2副（在响应文件上注明“正本”“副本”），密封装订，并在首页编制响应文件目录，申请文件应胶装装订成册，外密封套加盖单位公章注明项目名称、编号、供应商单位名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 。未按要求密封递交的申请文件，采购人将不予接受。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。

14..2为方便公开唱价，请供应商将二份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；二份报价一览表不一致的，按无效报价处理。

14.3每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于2026年3月25日15时20分之前不准启封”字样。

14..4如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回供应商。”

14.5响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。”

四、 响应文件的递交

15.响应文件递交

15.1现场递交或邮寄。

16.响应文件递交截止时间

16.1递交的时间不得迟于磋商文件中规定的截止时间。

16.2采购人可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须在规定的磋商开始时间前以书面形式送达指定地点，该通知必须由供应商法定代表人或其授权委托人签署。

18.2磋商供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

五、磋商推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或采购人委托的代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商，监管部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。

20.磋商小组

20.1采购人将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商。

20.2磋商小组是由行业专家、采购人代表三人及以上的单数组成。

20.3磋商小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加磋商的供应商单个进行磋商并向采购人推荐成交候选人。

20.4磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.磋商程序

21.1响应文件的资格审查

21.1.1磋商小组依法对磋商供应商的资格进行审查。

21.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

21.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）未按照磋商文件的规定交纳磋商保证金的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）磋商供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

21.2响应文件的符合性审查

21.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了采购人的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

21.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.3由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购中心和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.6响应文件的澄清

21.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个磋商供应商都作澄清要求。

21.6.2接到磋商小组澄清要求的磋商供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

21.6.3接到磋商小组澄清要求的磋商供应商如未按第21.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

21.7工作人员按照磋商的顺序，组织磋商供应商进行两轮次的磋商报价。供应商单独准备投标函（或竞争性磋商函）在第二轮报价时填写（第二轮报价不能高于第一轮否则报价无效）。最终报价在第一轮明细报价基础上作同比例让利（不可竞争费用除外）。

22.当出现下列任一情况，作无效响应文件处理：

22.1未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

22.2未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

22.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

22.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

22.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

22.6经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

22.7经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.8法律、法规和磋商文件中规定的其他无效情形的；

22.11在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止磋商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）磋商供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.特殊情况处理

23.1磋商活动无法正常进行时经采购人同意延期开标。

23.2截止时间递交响应文件投标单位不足3家，招标人重新招标。

23.3经评审后有效标书不足3家，招标人重新招标。

- 推荐成交候选人

- 24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商标的的磋商最终报价；

（2）方案编制的质量；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3 磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。由磋商小组采用综合评分法对提交的响应文件进行综合评分。

24.3.1本次项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。最后按得分由高到低的顺序推荐3个候选的成交供应商，并编写评审报告。

24.3.2磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）：投标报价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

综合评审因素和评分标准评分办法

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

1、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

2、详细评审:磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

注：在本项评分标准中材料提供复印件的，投标人须保证复印件与原件保持一致，并加盖投标人公章。中标后，采购单位有权对原件进行进一步核实。

评分标准（100分）：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | - （1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15； | 15 |
| 2 | 项目经理及管理团队 | 项目经理（1人）： （1）具有本科学历的得1.5分，研究生及以上学历证的书，得3分； （2）具有三年以上物业管理项目负责人经验的，得2分。 以上人员必须为投标人单位在职员工，提供本人证书复印件、相关证明材料复印件、投标人为其距离在本次投标截止时间近3个月缴纳的社保证明复印件 | 5 |
|  |  | - （1）工程主管（3分） ①具有本科学历得1.5分，研究生及以上学历证的书，得3分； （2）文员兼会服主管（3分） - ①拟派文员，女。具有本科学历得1.5分，研究生及以上学历证的书，得3分； 以上人员必须为投标人单位在职员工，提供本人证书复印件、相关证明材料复印件、投标人为其距离在本次投标截止时间近3个月缴纳的社保证明复印件 | 6 |
| 3 | 物业管理服务方案 | 1、物业管理整体设想及策划： 供应商提供的物业管理整体设想及策划在满足项目内容的前提下，根据供应商提供的实施总体思路，工作重点的分析，服务方案是否针对本项目，是否满足项目需求等的完整性、科学性、可行性及连续性等进行综合评审： 方案架构清晰，操作性强，完全满足采购需求的得5分； 方案架构尚可，操作性尚可，能够满足采购需求的得3分； 方案架构差，思路混乱，难以满足采购需求的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 2、服务质量目标及承诺： 对供应商的服务质量目标及承诺等内容（服务各岗位职责、执勤安排、服务承诺、奖惩制度）的合理性、可操作性进行综合评审： 服务承诺完整、具体明确的得5分； 服务承诺内容尚可，略有瑕疵的得3分； 服务承诺略有瑕疵，不够诚恳的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 3、人员的配备、培训与管理： 根据各供应商针对本项目的人员的配备、培训与管理的合理性，可实施性进行综合评审： 人员配备完整合理，培训与管理方案可实施性强的得5分； 人员配备尚可，培训与管理方案有可实施性的得3分； 人员配备尚可，培训与管理方案有瑕疵，勉强可操作的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 4、物资装备： 评委根据供应商为提升劳动效率和工作效果拟投入此项目的设备和机械等情况综合评价，承诺投入节能环保、自动化、智能化设备清单。 符合项目需求节能环保、自动化、智能化程度高的得5分； 符合项目需求节能环保、自动化、智能化程度基本满足的得3分； 符合项目需求节能环保、自动化、智能化程度一般的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 5、制度和档案的建立与管理： 根据各供应商提供的针对本项目的制度规划和档案存放的建立与管理方案进行综合评分； 方案架构清晰，操作性强，完全满足采购需求的得4分； 方案架构一般，实施整体思路一般，有操作性的得2.5分； 方案架构差，思路混乱，难以满足采购需求的得1分； 未提供的得0分。 | 4 |
|  |  | 6、物业维修管理方案： 根据各供应商提供的针对本项目的物业维修管理，包括但不限于维修设备、工具、响应时间等方案进行综合评分； 维修设备、工具齐全，响应时间及时，完全满足采购需求的得4分； 维修设备、工具较齐全，响应时间较及时的得2.5分； 维修设备、工具缺乏，响应时间不及时，难以满足采购需求的得1分； 未提供的得0分。 | 4 |
|  |  | 7、楼宇安全管理方案： 根据各供应商提供的针对本项目的楼宇安全管理方案进行综合评分； 方案架构清晰，操作性强，完全满足采购需求的得3分； 方案架构一般，实施整体思路一般，有操作性的得2分； 方案架构差，思路混乱，难以满足采购需求的得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 8、清洁管理方案： 根据各供应商提供的针对本项目的清洁管理方案进行综合评分； 方案架构清晰，操作性强，完全满足采购需求的得3分； 方案架构一般，实施整体思路一般，有操作性的得2分； 方案架构差，思路混乱，难以满足采购需求的得1分； 未提供的得0分。 | 3 |
|  |  | 9、应急事件的处理预案： 根据各供应商针对本项目的应急事件的处理预案的合理性、有效性之间进行综合评审： 应急事件的处理预案可行性强且完全合理可操作的得4分； 应急事件的处理预案的可行性及合理性一般的得2.5分； 应急事件的处理预案有瑕疵，勉强可操作的得1分； 未提供的得0分。 | 4 |
|  |  | 10、针对性服务方案： 根据供应商提供的针对本项目的针对性服务方案及建议等进行综合评审 优化方案及特色服务等内容合理且完全可操作的得5分； 优化方案及特色服务等内容的合理性、可操作性尚可的得3分； 优化方案及特色服务等内容的可操作性有瑕疵，欠缺合理性的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
|  |  | 11、会议服务方案： 根据供应商提供的针对本项目的针对性服务方案及建议等进行综合评审 优化方案及特色服务等内容合理且完全可操作的得5分； 优化方案及特色服务等内容的合理性、可操作性尚可的得3分； 优化方案及特色服务等内容的可操作性有瑕疵，欠缺合理性的得1分； 未提供的得0分。 | 5 |
| 4 | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接的办公楼物业服务业绩证明材料。每提供一个得5分，累计最多计20分（需同时提供合同复印件，在同一家单位服务的不同物业合同不重复累计）。 | 20 |
| 5 | 企业资信评价 | 投标人通过质量管理体系、职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证每提供一项得2分，满分6分。本项最高6分（投标文件中提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图） | 6 |

注：响应文件中未提供评分标准中涉及的证书证明等资料复印件（加盖响应人公章）的，相应条款不得分。

评标委员会根据投标人综合得分，由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.4磋商结束后，成交结果将在网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。

24.5成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27. 采购人有接受和拒绝任何或所有磋商文件的权利

28.采购人保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何磋商文件，宣布磋商程序无效或拒绝所有磋商的权利，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向磋商供应商解释采取这一行动的原因和理由。

29.采购人在确定成交时变更采购服务内容的权利

采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务内容根据自己需求进行合理变更。

30.成交通知书

30.1在磋商结束后三个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书。

30.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到代理单位领取成交通知书。

30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

31.签订合同

31.1成交人应在成交通知书发出之日起十日内与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为合同的组成部分。

31.2成交人自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将取消中标人资格并没收投标保证金。

31.3成交人若无正当理由放弃成交资格或不按期履行相关义务的，采购人将有充分理由取消该授标。采购人重新招标。

31.4磋商文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

32、质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自采购文件公告期满之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

32.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人（采购代理机构）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

32.4质疑必须由供应商的法定代表人（或单位负责人）或授权代表[投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人（采购代理机构）有权不予受理。

32.5质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人（采购代理机构）不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

32.6采购人（采购代理机构）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人（采购代理机构）将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人（采购代理机构）有权不予受理。

32.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人（采购代理机构）将在七个工作日内以书面形式作出答复。产生调查论证费用的，遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

第三篇：采购需求

项目简要说明

项目名称：江苏盱眙农村商业银行物业服务项目

服务地点：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司营业大楼及惠源居自助区

工作内容及标准：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调(VRV) |  |  |  |
| 1.1 | 主机操作人员 | 需持证上岗，每天填写运行记录，运行中发现主机异常，按程序及时报告。 | 每天 |  |
| 1.2 | 新风机组 | 每天上班前1.5小时启动，每月更换两次过滤网，每周两次对机组清洗消毒。 | 每天 | 保持各办公室空气清新 |
| 1.3 | 房间温度 | 检查是否正常 | 每天检查2次 | 18℃ - 26℃ |
| 1.4 | 各房间温度控制开关、风机盘管 | 是否运转，风机盘管每年换季保养两次。 | 每天检查1次 | 无噪声，温控正常。 |
| 1.5 | 机房设备 | 清扫 | 每天 | 设备表面无灰尘，无油迹。 |
| 1.6 | 配电箱开关、接触器 | 检查是否有异常 | 每天 | 接点无过热现象 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | 新风机房 | 进行清洗消毒 |  | 每周2次 |  |
| 1.8 | 各新风机房空气过滤网 | 清洗更新 |  | 单周清洗 双周更新 | 保持空气清新 |
| 1.9 | 各新风机组紫外线消毒灯管 | 国产灯管2个月更换1次，进口灯管每年更换1次。 |  | 每半年1次 |  |
| 1.10 | 风机盘管 | 定期进行清扫,消毒杀菌,每年进行两次换季保养。 |  | 每年两次4-10月 | 接水盘不得有霉菌、灰尘。 |
| 2 | 高压配电室 |  |  |  |  |
| 2.1 | 值班人员 | 要求持证上岗(高压电工证、进网许可证)，值班必须保证2人，并明确主、副班。接班人员不得脱岗、离岗，不能做与值班无关的事。值班人员提前15分钟到岗。接班人员未到岗时，上班人员不得离岗，并作好交接记录。 | 每24小时交接班 |  | 安全无事故 |
| 2.2 | 变电室 | 停电检修清扫 | 每年1次 |  | 设备无灰尘 |
| 2.3 | 供电设备 | 检查运行情况 | 值班员2小时1次 |  |  |
| 2.4 | 仪表 | 值班员抄表，并作负荷、运行记录。 | 每2小时1次 |  | 保持记录完整 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 倒闸操作 | 按供电局倒闸规程进行操作 | 夜间24时进行 | 确保各楼层漏电保护开关复位 |
| 2.6 | 室外霓虹灯、灯箱 | 立体照明检查 | 每晚7:00 | 无故障 |
| 2.7 | 接到供电局倒闸停电通知 | 按程序及时上报 |  | 按时正确操作 |
| 2.8 | 值班室内卫生 | 清扫 | 每天1次 | 清洁无尘土 |
| 2.9 | 高压的继电保护预防性实验 | 按有关供电要求做好 | 二年 |  |
| 2.10 | 绝缘工具安检 | 按规定内容进行 | 每年进行1次 | 各种绝缘工具检验合格 |
| 2.11 | 室内灭火设备 | 检查 | 每月1次 | 室内消防设备必须安全有效 |
| 2.12 | 配电室进出纪律 | 非值班人员一律不得进入配电室，建立领导审批、进出必须登记的制度。 |  |  |
| 2.13 | 配电设备和供电系统运行情况 | 配电室值班人员必须全面掌握，建立健全培训考核制度。 |  |  |
| 2.14 | 值班人员 | 必须向甲方备案 |  |  |
| 2.15 | 设备负荷情况 | 配电室人员随时掌握情况，并做好记录。 |  | 准确、真实 |
| 3. | 电梯设备（乙方负责做好保障工作） |  |  |  |
| 3.1 | 电梯维修人员 | 必须持证上岗 |  |  |
| 3.2 | 电梯运行 | 7:00各电梯投入运行，22:00关闭。 |  |  |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 电梯机房 | 维修人员进行巡视检查 | 每天提前1小时 |  |
| 3.4 | 各层电梯门 | 检查开关是否正常 | 每天1次 | 开关灵活 |
| 3.5 | 电梯的机械电器部分 | 进行维护保养 | 每周1次 |  |
| 3.6 | 电梯安全装置 | 进行检查 | 每周1次 | 确保安全可靠 |
| 3.7 | 机房消防设施 | 检查是否可靠有效 | 每周1次 |  |
| 3.8 | 电梯日常维护 | 维修人员严格按技术要求进行 |  |  |
| 3.9 | 电梯安全检验合格证 | 技术监督局检测 | 每年1次 | 取得合格证 |
| 4 | 电器设备（乙方负责做好保障工作） |  |  |  |
| 4.1 | 维修人员 | 持证上岗，服装整洁。进行操作时，必须使用合格的绝缘用具。 |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 4.2 | 各楼层照明 | 巡视是否正常 | 每天 |  |
| 4.3 | 各楼层电开水器 | 检查有无故障 | 每天上班前1小时 | 升温是否正常 |
| 4.4 | 各楼层电开水器电源 | 每晚关闭，确保安全。 | 每晚9:30 | 除供夜间值班人员楼层用水外 |
| 4.5 | 各楼层强电井道母线开关 | 检查是否过热及异常声响 | 每天1次 |  |
| 4.6 | 各楼层照明配电箱及插座电源开关 | 巡视是否有过热现象，是否有异常声响，接点是否有松动。 | 每4天1次 |  |
| 4.7 | 各楼层应急照明 | 检查是否正常 | 每周1次 |  |
| 4.8 | 接办公室报修电话 | 15分钟内赶到现场，进行故障处理。 |  | 无返修 |
| 4.9 | 井道电缆绝缘 | 检测 | 每年1次 |  |
| 4.10 | 庭院照明 | 巡视 | 每晚1次 |  |
| 4.11 | 大楼室外景观照明 | 节前检修。 | 每逢黄金周 |  |
| 4.12 | 屋顶防雷设施 | 专业部门检测。 | 每年春季检测1次 |  |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 给排水设备 |  |  |  |
| 5.1 | 各污水泵房、排水泵及水位控制 | 检查是否正常 | 每天1次 |  |
| 5.2 | 各卫生间洁具设备 | 检查小便斗感应器、烘手器、消毒灯，是否正常；地漏是否顺畅，水封是否严密。 | 每天2次 |  |
| 5.3 | 供水系统管网压力 | 检查是否正常 | 每天巡检2次，做好记录。 |  |
| 5.4 | 各总、分表 | 进行检查并做好计量登记 | 每月1次 |  |
| 5.5 | 室外污水管线及化粪池 | 检查是否畅通，如有异常应及时与环卫局联系。 | 与环卫局签约一年2次清掏化粪池 | 无堵塞 |
| 5.6 | 防汛 | 做好防汛准备工作并备好沙袋、水泵等。 | 每年防汛期前 | 防止雨季地下室、车库雨水倒灌 |
| 5.7 | 大楼污水 | 监测排放情况，防止超标。 | 每月抽检1次 | 符合环保标准 |
| 5.8 | 职工食堂 | 检查排污情况 | 每天1次 | 食堂操作间无倒灌 |
| 5.9 | 外管线 | 检查是否放水并关闭阀门，做好防冻工作。 | 每年入冬前 | 放水并关闭闸门 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 防火值班设备 |  |  |  |
| 6.1 | 防火监控值班室人员 | 必须持证上岗；接班人员必须提前15分钟接班，并办理交接班记录，双方签字；值班必须2人上岗，并明确主、副班人员。 |  | 设备运行无事故 |
| 6.2 | 防火报警主机 | 检查主机工作是否正常，每月清扫主机1次。 | 每天1次 |  |
| 6.3 | 机房设备 | 清扫 | 每天1次 | 必须保持清洁无尘土 |
| 6.4 | 主机显示楼层或办公室发生火灾报警 | 值班人员应立即赶到现场，进行确认是否误报或发生火灾。 |  | 主机显示报警时反应及时迅速 |
| 6.5 | 值班室中发现情况异常 | 立即通知维修和保安人员 |  |  |
| 6.6 | 发现火情 | 立即通知主管负责人，应制定预案和报警程序。 |  |  |
| 6.7 | 消防补压泵、消防设备间、地下车库干湿报警设备 | 检查管网压力和机构联动控制是否正常 | 每周1次 |  |
| 6.8 | 办公区消防探头 | 进行火灾模拟测试，数量不能少于大楼总量的1/3；进行清洗，数量不能少于全部探头的1/3，并进行检测。 | 测试每半年1次；清洗每年1次。 | 委托专业单位清洗 |
| 6.9 | 各房间喷淋头 | 检查是否有腐蚀及渗漏现象 | 每半年1次 | 无腐蚀和渗漏 |
| 6.10 | 消防水泵、卷帘门、火灾广播 | 进行检测 | 每半年1次 |  |
| 6.11 | 消防管网压力 | 进行检验 | 每月1次 |  |
| 6.12 | 火灾监测打印记录 | 应保存完整 | 每日 | 资料齐备 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 有线电视系统 |  |  |  |
| 7.1 | 电视接收机房 | 检查卫视、有线信号是否正常，信号是否有丢失现象，有无雪花。 | 每天1次 | 信号清晰 |
| 7.2 | 机房 | 进行清扫 | 每天 | 机房设备无灰尘 |
| 7.3 | 卫星信号 | 指定专人检查 | 每日 | 保持行领导卫视信号不发生故障 |
| 7.4 | 接收设备发生故障 | 应在4小时内通知相关部门到现场协助解决故障 |  | 保持信号正常 |
| 7.5 | 卫视接收系统 | 进行保养检测 | 每月1次 | 信号正常 |

应急方案

按设施设备运行要求，乙方应制定以下应急方案

1. 火情应急处理方案；

2. 溢水事故应急方案；

3. 外网停电应急方案；

4. 外网停水应急方案；

5. 突发公共卫生事件工程运行应急方案；

6. 地震等自然灾害应急方案。

部分设备的维保

部分设备由生产厂家或专业公司进行维护保养，需维保的设备有

1. 中央空调；

2. 电梯；

3. 消防主机及探头；

4. 高压供电设备；

5. 自动门、旋转门系统；

6. 安防系统；

7. 门禁系统。

五、例行检查

为保证设备安全运行，每年需由相关行业主管部门或由主管部门指定的专业公司进行

1. 生活水检测；

2. 饮用水检测；

3. 电梯安全年检；

4. 电气消防检查；(电检)

5. 消防检查；

6. 灭火器检测；

7. 避雷器检测；

8. 电气预防性检测；

9. 电气继电保护检测；

10. 压力容器检测；

11. 计量仪表检测；

12. 房屋安全检查；

13. 室内空气检测；

14. 油烟排放检测。

六、市政设施维修管理

1. 每季度巡查楼外道路一次，检查道路是否有破损、露砂情况。如有应及时按操作规程进行修补；

2. 每月巡查楼外上、下水管道一次，检查上、下水管道有无破裂、跑漏情况，若有应立即维修或更换，以确保上、下水管道畅通；

3. 每月巡查楼前停车场一次，保证地面无破损。

保洁服务质量标准

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 堂 | 日常保洁 | 地面（牵尘） | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘、无废弃物 |
|  |  | 墙壁（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 玻璃门旋转门、玻璃护拦、铝框（擦拭） | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印 |
|  |  | 圆柱、方柱 | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印 |
|  |  | 地垫（吸尘） | 巡视清洁 | 无杂物 |
|  |  | 指示牌、金属件（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 电力插座 | 1次/日 | 无手印、污迹 |
|  |  | 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 清理指示牌、茶几 | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  | 定期保洁 | 清洁烟感器、空调设备（外表） | 1次/月 |  |
|  |  | 照明灯具、警灯、出入灯（外表） | 1次/月 |  |
|  |  | 消防设备（外表） | 1次/月 |  |
|  |  | 墙壁（部分清洗） | 2次/月 |  |
|  |  | 地垫（清洗） | 1次/周 |  |
|  |  | 地面清洗、石材保养 | 1次/周 |  |
|  |  | 大堂高空玻璃、墙壁 | 1次/2月 |  |
|  |  | 金属件清洗并上光 | 1次/周 |  |
| 电梯间及公共走廊 | 日常清扫 | 地面牵尘 | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘 |
|  |  | 地面吸尘 | 巡视清洁 | 地毯平整无污迹 |
|  |  | 墙面、踢脚（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹 、无尘 |
|  |  | 出入门（清洁剂擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 消防设施、灯栅、门等 | 巡视清洁 | 无手印、污渍、灰尘 |
|  |  | 烟灰缸、垃圾桶、植物盆、指示灯牌的清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污渍 |
|  |  | 不锈钢门及墙壁（包括玻璃）及按钮板 | 2次/日 | 无灰尘、污迹、水迹及手指印，玻璃要明亮 |
|  |  | 上不锈钢保护油 | 1次/日 | 无垃圾、灰尘及水迹 |
|  |  | 空调设备 | 巡视清洁 | 无污迹、光亮 |
|  | 定期清扫 | 地面清洗、石材保养 | 1次/月 |  |
|  |  | 出入门（清洁） | 2次/周 |  |
|  |  | 通风口 | 2次/周 |  |
|  |  | 墙壁（清洁） | 1-2次/月 |  |
|  |  | 电梯槽 | 1次/月 | 无垃圾、水迹 |
|  |  | 电梯门（擦拭） | 1次/周 |  |

| 办公室 | 日常清扫保洁 | 地面牵尘 | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面吸尘 | 巡视清洁 | 无污迹 |
|  |  | 墙面、踢脚（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹 、无尘 |
|  |  | 出入门（清洁剂擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 办公桌、椅、茶几、沙发等清洁 | 巡视清洁 | 无手印、污渍、灰尘 |
|  |  | 烟灰缸、垃圾桶、植物盆等清理 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污渍 |
|  |  | 行领导办公室内卫生间、休息室的保洁 | 1次/日 | 无灰尘、污迹、水迹及手指印 |
|  |  | 行领导办公室玻璃幕墙（内侧）擦拭 | 1次/周 | 无灰尘污迹、水迹及手指印，玻璃要明亮 |
|  | 定期清扫 | 地面保养 | 1次/月 |  |
|  |  | 出入门（清洁） | 2次/周 |  |

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各楼层楼梯 | 日常清扫 | 地面（拖抹） | 3次/日 | 无杂物、污迹、水迹 |
|  |  | 扶手（清洁剂擦拭） | 2次/日 | 无尘、污渍 |
|  |  | 窗台（擦拭） | 巡视清洁 | 无尘 |
|  | 定期清扫 | 门及电镀件（表面清洗） | 2次/周 |  |
|  |  | 墙面、天花（除尘） | 3次/月 |  |
|  |  | 扶手（清洁剂擦拭） | 2次/月 |  |
|  |  | 灯具（除尘） | 3次/月 |  |
|  |  | 外露设施 | 1次/月 | 无杂物、污迹 |

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼 层 开水间 | 日常清扫 | 地面、地漏清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 墙壁擦拭 | 1次/日 | 无手印、污渍 |
|  |  | 水龙头（擦拭） | 巡视清洁 | 洁净光亮、无手印、污渍 |
|  |  | 指示牌、金属件擦拭 | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印 |
|  | 定期清扫 | 清洁指示牌 | 2次/周 |  |
|  |  | 清洁烟感器、空调口 | 1次/月 |  |
|  |  | 墙壁（部分清洗） | 2次/月 |  |
|  |  | 水龙头（清洗） | 1次/周 |  |
|  |  | 地面清洗 | 1次/2月 |  |
|  |  | 内墙清洗 | 1次/季 |  |
|  |  | 金属（金属件清洗并上光） | 1次/2月 |  |
| 卫生间 | 日常清扫 | 地面（扫） | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 地面（擦） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 洗脸盆等洁具（清洗消毒） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 坐厕间隔板、坐厕板及内部卫生纸架（清洗消毒） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 水龙头、台面清洗 | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  |  | 镜子（擦） | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  |  | 木门擦拭 | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 垃圾桶（冲洗） | 2次/日 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 卫生纸、洗手液、香精球的补充 | 2次/日 | 无异味 |
|  |  | 电镀件、干手机 | 巡视清洁 | 光亮、无手印 |
|  |  | 墩布池清洁 | 巡视清洁 | 无杂物 |
|  | 定期清扫 | 地面清洗 | 1次/月 |  |
|  |  | 墙壁（清洁剂清洗） | 1次/周 |  |
|  |  | 垃圾筒（消毒水） | 1次/周 |  |
|  |  | 天花板（擦拭） | 1次/月 |  |
|  |  | 照明灯具、空调设备（外表擦拭） | 2次/月 |  |
|  |  | 通风口（清洁剂擦拭） | 1次/月 |  |

| 外围 |  | 地面清扫 | 巡视清洁 | 无杂物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水沟清洁 | 1次/日 | 无杂物 |
|  |  | 各类标志牌清洁 | 1次/日 | 无污迹 |
|  |  | 地面清洗 | 1次/周 | 无明显污迹 |
|  |  | 花基清洗 | 1次/周 |  |
|  |  | 外玻璃及墙面清洁（2米以下） | 1次/周 | 较光亮 |
|  |  | 外墙面及玻璃 | 2次/年 | 较光亮 |
|  |  | 门前五包 | 巡视清洁 | 无杂物 |

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱电间 |  | 弱电间及设施设备 | 1次/周 | 无杂物 |
| 五楼中心机房公共区域 |  | 地面清扫 | 2次/年 | 较光亮 |
| 惠源居自助区 |  | 玻璃 外围清洁 自助取款机机 消杀 消毒 特殊清洁及清洁应急工作 |  | 目视表面无积尘、无油迹、无水迹、呈本色 无垃圾、无杂物、无积水、无烟蒂 干净整洁、无水渍、无杂物、无污迹 消杀对象：蚊、蝇、蚁害、鼠害以及绿化引起的虫害。视季节情况对内、外进行蚊蝇等的消杀。 雨天的清洁工作 随时随地将地面的水滴拖抹干净，防止客人摔倒。 按照清洁标准要求，将其它地点清洁干净。 雪天的清洁工作 随时随地将地面的雪后区域污迹及时打扫，以免人员摔到。 对于危险地段要用盐水冲洗，确保客人的安全。 |
| 城中支行楼内保洁以及 “门前五包”的保洁 |  | 玻璃 外围清洁 自助取款机机 消杀 消毒 特殊清洁及清洁应急工作 |  | 目视表面无积尘、无油迹、无水迹、呈本色 无垃圾、无杂物、无积水、无烟蒂 干净整洁、无水渍、无杂物、无污迹 消杀对象：蚊、蝇、蚁害、鼠害以及绿化引起的虫害。视季节情况对内、外进行蚊蝇等的消杀。 雨天的清洁工作 随时随地将地面的水滴拖抹干净，防止客人摔倒。 按照清洁标准要求，将其它地点清洁干净。 雪天的清洁工作 随时随地将地面的雪后区域污迹及时打扫，以免人员摔到。 对于危险地段要用盐水冲洗，确保客人的安全。 |

消防服务质量标准

消防工作主要要求

（一）设立专职的消防管理干部，专门负责甲方办公区的消防工作，其主要职责是

1. 制定消防的各项制度；

2. 常年检查消防制度的落实情况；

3. 组织消防知识宣传和专业技术培训；

4. 组织消防演习；

5. 负责24小时安保巡视中的消防部分的巡视工作的落实；

6. 寻找办公区的消防弱点，制定措施加以改进。

（二）进行必要的专业检查

1. 每年至少一次电气消防检查（电检）；

2. 每年至少一次消防检查（消检）；

3. 两检检查结果除物业单位外，及时报甲方有关部门；

4. 督促两检不合格项目的整改并进行复检，将复检合格报告报甲方有关部门。

（三）对消防监测系统，含主机、探头、消防水泵、水池、手动报警及各联动部位进行日常管理和检查，使消防系统始终处于100%完好状态

（四）加强与甲方有关部门和消防管理部门的联系，不断推动消防工作的综合管理

其它专项服务质量标准

乙方负责向甲方提供的专项服务内容和要求

一、会议服务

（一）要求

1. 负责办公物业会议室的预定，填写会议单交会议预定者确认；

2. 负责会前准备、会中服务、会后整理。按甲方的要求摆台、安放会标、准备鲜花、水果、安排会议迎送、车位使用、音响、背景音乐等一系列会议需求；

3. 负责会议室日常保洁；

4. 按消毒程序对杯具进行消毒；

5. 向工程、安保、保洁等部门传送相关会议计划；

6. 统计月、年会议情况。

（二）工作内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 值岗时间 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 会议室保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 地面及空间 | 把果皮、纸屑、灰尘、垃圾清扫干净，地毯吸尘、清洗。 | 不断循环做，吸尘每月2次，清洗每月1次。 | 无尘土、无污迹、室内空气清新，通风良好、室温适中。 |
| 1.2 | 会议桌椅 | 湿抹布擦拭 | 每天1次 | 上下均无尘土、无印迹、保持光亮 |
| 1.3 | 窗台、窗框、玻璃、墙面、地角线 | 湿抹布擦拭 | 每周2次 | 上下及接手桌内均无尘土、无印迹、玻璃光亮 |
| 1.4 | 花架、花盆 | 湿抹布擦拭 | 每天1次 | 上下均无尘土、无印迹 |
| 1.5 | 门、门框 | 湿抹布擦拭 | 每周1次 | 无尘土、无污迹 |
| 1.6 | 茶杯 | 清洗消毒、码放整齐 | 每次用后进行 | 干净、无茶迹、整齐 |
| 1.7 | 暖瓶 | 湿抹布擦拭 | 每次用后进行 | 洁净、无水印 |
| 1.8 | 音响设备及活动器械 | 湿抹布擦拭 | 每天1次 | 无尘土、无污迹 |
| 2. | 会务服务 |  |  |  |
| 2.1 | 日常会议设备维护 | 对投影、麦克、灯光、音响设备经常进行调试检修 | 视情况经常进行 | 保证设备处于良好状态 |
| 2.2 | 会场准备 | 根据会议通知，布置会场，调试室温、灯光、音响等设备。 | 会前30分钟完成 | 及时、温度适中、灯光正常、单响效果良好，根据会议通知事先准备好桌签、签到簿、杯、盘、小毛巾，并码放整齐。 |
| 2.3 | 迎客 | 接受询问，视情况引领客人。 | 会前30分钟开始 | 及时、统一着装、仪表端庄，在门口端正站立，对待客人礼貌、热情、微笑服务。 |
| 2.4 | 会中服务 | 为客人倒水、更换烟缸、小毛巾等 |  | 首次添加茶水、饮料在10分钟内，以后每15分钟添加一次，烟灰缸内有三根烟头就进行更换 |

| 项目 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 会前准备 | 根据会议类型，确定好对内会议还是对外会议。 (一）对外会议： 1.根据行领导或牵头部门安排对外单位做好欢迎词、会标及指示牌。 2根据参会人数布置会议室(会场会议桌摆放、席卡打印、会议材料打印、会标投放）。 3.做好会场卫生、会场花卉摆放、电梯门禁开放事宜。 4.会前做好音响设备调控。对于视频会议，提前调试好信号源。 5.与牵头部门沟通，是否准备会场水果，及时与后勤联系。 (二）对内会议： 1.根据会议内容做好会标。 2.根据参会人数布置会议室。 3.会前做好音响设备调控、调试室温、灯光。 4.会场卫生清洁检查检查。 5.接受询问，视情况引领客人 6.为客人倒水、更换烟缸、小毛巾等。 |
| 会中服务 | 1.根据参会人数安排物业负责茶水事宜。 2. 重要会议办公室会务人员必须在场，负责协调会场事宜。 3. 负责会场照片拍摄。 4. 重要会议科技创新部外包人员全程在场负责音响话筒事宜。 5.维护会场外环境，避免噪声过大。 |
| 会后服务 | 1.做好会场卫生整理，对于一些行内文件资料及时收回。 2.关闭会议现场电源特别是视频信号源。 3.及时撤销欢迎词及会标。 |
| 餐厅服务 | 负责三楼餐厅客户接待用餐期间的服务工作。 |

保安工作内容和标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银行营业大厅 |  |  |  |
| 1.1 | 接运钞车 | 配合押运公司接运钞车 | 每日早晚一次 | 保安工装穿戴整齐，佩戴警棍并按营业厅要求进行操作 |
| 1.2 | 安全巡逻 | 营业时间进行安全巡逻 | 营业时间不间断巡查. | 要求保安不间断巡查，发现问题及时按各项应急预案进行处理，并营业时间结束后，进行消防安全检查，清除遗留火种。 |
| 2 | 银行金库 |  |  |  |
| 2.1 | 押运车进出 | 押运车进出库 | 按押运车到达时间定 | 押运车入库及时关闭安全卷帘门。 |
| 2.2 | 工作人员进出 | 人员进出要及时关开门 | 按人员进出次数定 | 外来人员进出按规定登记身份信息 |
| 3 | 外围巡逻 |  |  |  |
| 3.1 | 机动车与非机动车停放 | 巡逻外围机动车与非机动车停放 | 每日不间断 | 机动车按规定停放在车位，非机动车摆放整齐 |
| 3.2 | 外围安全及地下车库 | 安全隐患排查， | 利用智能巡检系统1小时/次 | 智能后台检查是否按每小时一次巡检 |
| 4 | 接待前台 |  |  |  |
| 4.1 | 外来访客 | 外来访客信息登记 | 每名外来访客必须登记 | 登记内容是否属实，是否有遗漏 |
| 4.2 | 临时工作 | 领导交待临时工作 |  | 完成临时工作 |
| 4.3 | 中夜班巡检 | 外围巡检 | 每小时巡检一次 | 后台检查及现场抽查 |
| 4.4 | 协助物品上下楼搬运服务 |  |  |  |

二、银行领导专项服务

1. 办公室日常保洁服务实行不见面式服务，每天在行领导上午上班前及午饭时间分两次进行室内保洁；

2、行领导办公室内浴巾、毛巾每周清洗更换两次，床上用品每月清洗更换一次。

3、每天两次检查行长室物品是否摆放整齐，如行领导接见客人，为客人提供茶水服务，在客人离开后，立即收拾台面卫生。

4、制定应急方案，如非法闯入（上访）应急方案、灾情疏散方案、疾病应急方案等；

三、报刊邮件收发

1. 及时分检当天报纸、杂志，送到办公室，做到当日收，当日送；

2. 信件、邮递物品送到办公室；

3. 特快专递收发要有记录，随到随送。

4. 严禁私拆信件，杜绝信件丢失。

四、其它专项服务

包括但不限于前台问询（接待咨询、报修、搬运等）、高峰时段电梯疏导、设立会议调度中心、总服务台等。

项目时间要求

一年，自2026年4月1日起至2027年3月31日止（以合同约定的日期起算）

付款方式：物业费按月等额支付，每月25号前支付上月物业费，遇节假日顺延。每月付年中标总价的十二分之一。

人员配置表

| 人员配备情况 | 人数 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1人 |
| 项目文员 | 1人 |
| 保洁员 | 13人 |
| 会务 | 6人 |
| 秩序维护员 | 12人 |
| 消防监控员 | 7人 |
| 工程维修员 | 5人 |
| 合计 | 45人 |

第四篇：合同条款

合同文本最终条款以经江苏盱眙农村商业银行审核为准。

江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

营业大楼

物 业 服 务 合 同

甲      方：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

法定代表人：王波

住  所   地：盱眙县合欢大道2号

邮       编:

乙      方：

法定代表人：

住  所  地：

邮      编：_________

根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对营业大楼提供物业管理服务事宜，订立本合同。

合同条款

第一条  定义

除非本合同另有规定，下列用语的定义如下：

1.1 办公物业：是指江苏盱眙农村商业银行股份有限公司位于盱眙金融集聚区、山水大道与合欢大道交叉处的营业大楼。

1.2商业秘密：属于一方或其子公司或关联企业所有，能为权利人带来经济利益，并被权利人采取了适当保护措施的技术、财务、商业运营和任何其它方面的信息、方法和技巧等。

1.3直接责任事故：是指因乙方管理不当或乙方人员失职，而造成本项目发生停电、停水、火灾、盗窃、泄密、房屋设施设备非正常损毁、人员伤亡等事故。

第二条  委托物业管理服务范围

2.1甲方委托乙方对甲方办公物业区域提供全面综合性的物业管理服务（不含员工餐厅）。建筑面积约4.3万平方米。

2.2 城中支行楼内保洁以及“门前五包”的保洁，惠源居自助区。

第三条   办公物业服务管理事项

3.1  设施、设备管理

3.1.1对房屋建筑本体进行日常维修、养护、运行管理服务。

3.1.2对设施设备进行日常维修、养护、运行和管理。《包括：共用的上下水管道、雨水管、井道、照明、供水、综合布线电源部分、强电等系统，综合监控机房设备、消防等物业全部设施设备》

3.1.3对附属建筑物、构筑物进行维修、养护和管理。（包括：大厦红线范围内的道路、人行道、室外上下水管道、地下配电房、非机动车位、地面停车场、公共绿地、道路、泛光照明、霓虹灯、消防管网等）。

3.1.4制定切实可行的节能措施，减少水、电及维修材料的消耗，降低管理成本。

3.1.5大楼内电梯系统、安防系统、自动（旋转）门由乙方与有较高资质和信用的设备维保商签订维保协议，乙方工程技术人员发现故障应先采取紧急措施，并立即与设备维保商联系维修，并对维保情况作详细记录备案。

3.2 环境保洁服务

3.2.1负责大楼公共区域、办公室、会议室、多功能厅的清洁保洁工作，保证清洁区域五无五净。

3.2.2负责对交流干部宿舍的卫生保洁工作，主要宿舍每周清洁3次，其他宿舍每周1次。

3.2.3负责大楼内垃圾的收集清运，对固废分类集中、存放，并按照相关规定进行回收、处理，符合ISO14001环境保证体系要求。

3.2.4负责雨雪天对进入大楼内人员分发雨伞袋。

3.2.5负责洗手间卷纸、洗手液（指定品牌）的补充，保证供应。

3.2.6 负责玻璃门及卫生间内玻璃清洁，外围大门口四周卫生，自助取款机、定期对公共区域开关、门把手等设施设备等进行消毒处理。视季节情况对内、外进行蚊蝇等的消杀，特殊清洁及清洁应急工作。

3.3会议及接待服务

3.3.1负责楼层的来宾问讯、引领、接待及会议室的会议服务。来宾约见行领导的，应及时向甲方领导（办公室）汇报并做好接待工作。负责对甲方行领导办公室台面整理、茶水保障、休息区整理等。

3.3.2物业管理处按甲方会议通知单布置会场，并安排专人做好会议准备工作（音响、投影仪操作、茶水供应及其他服务等）；会议期间的服务；会议服务员在会议结束后及时通知保洁员对会场进行卫生清洁。

3.3.3负责甲方各类邮件、报刊的登记、分发工作。

3.3.4配合甲方相关部门做好大型庆典的礼仪接待，迎宾导座等工作。

3.4  档案资料管理

包括但不限于工程图纸、设备使用说明和图纸、维修养护记录、设备运行记录、竣工验收资料以及与本项目相关的其他档案。

3.5甲方委托的其他事项

3.5.1 乙方按甲方要求与资质高、信誉好的房屋租赁公司办理甲方交流干部宿舍租赁事宜，并负责对交流干部宿舍的管理和卫生保洁工作，主要宿舍每周清洁3次，其他宿舍每周1次；负责交流干部宿舍物业费、水（电、气）费、电视收视费等有关费用的交纳，留存正规票据并交行办公室等相关部门核报。

3.5.2甲方委托的其他事项。

第四条  与服务相关资料的所有权

4.1  乙方在提供物业服务期间，收集和建立与甲方相关的各种资料、服务信息及档案的所有权归甲方所有。

4.2  乙方在提供物业服务期间，乙方所产生的工作底稿的知识产权归甲方所有。

4.3  乙方在提供服务之外所创作或经授权取得的用于完成本项目的工作成果，包括各种资料、软件、工作方法、样本、表格、数据表、数据库和其他电子工具，甲方将对其拥有使用权，相关费用已含合同报价。

第五条  侵权责任和救济

乙方保证其物业服务经营活动合规合法，并在提供物业服务时不侵犯任何第三方的商业秘密、知识产权及其他合法权益。若导致有关部门对其违规违法经营活动进行处罚或第三方对其提出权利主张、追究责任、要求赔偿损失和费用（包括合理的律师费）、处以罚款、支付税金等，与甲方无关，乙方并应积极消除影响。

第六条  物业服务计费方式、收费依据、标准和支付管理

6.1 计费方式：采取包干制

6.2 物业服务费用构成：

6.3收费标准

甲方办公物业区域总建筑面积43000平方米，年度物业费全

年为：大写：、

小写：RMB：

6.4 支付方式

6.4.1物业费按月等额支付，每月25号前支付上月物业费，遇节假日顺延。每月付年中标总价的十二分之一。

6.4.2 甲方将应付款直接汇入乙方指定的银行账户内，乙方同时向甲方出具相应金额的正式发票。

乙方账户信息：

公司名称:

银行回款账号：

开户行：

6.4.3 在本合同期内如遇国家政策性调整最低工资标准、社会保险缴纳基数或比例的，甲方应按所增长比例增补所有服务人员费用。

6.4.4 保洁工具及材料费、工程维修工具、保洁耗材、员工工资、福利费、管理费、税金、政策性文件规定的各项应有费用，如有漏项、缺项，乙方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中。

6.5 物业费的使用范围

本条所涉及物业服务费应用于本合同第三条约定的办公物业服务管理事项的各项费用支出，但不包括甲方办公用房大中修、能源、水电和物业保险。

第七条  甲方的权利和义务

7.1甲方有权在本合同订立后，根据国家或当地政府部门有关物业管理的规定及本合同内容，制定《江苏盱眙农村商业银行股份有限公司办公物业外包服务监管办法》，并以此为依据对乙方服务管理工作的实施情况进行监督检查和考核评价。该办法作为本合同的有效附件，乙方应当遵守并接受甲方监管。

7.2 甲方有权审定乙方为本物业项目拟订的物业服务管理各项规章制度、物业管理服务（不含员工餐厅）工作计划，检查监督乙方物业管理服务（不含员工餐厅）的实施情况。

7.3在本合同期内，甲方发现乙方派驻的物业管理及服务人员不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方在保证不影响对甲方办公物业的正常管理工作的同时，及时调离本项目。

7.4未经经甲方书面确认许可后，乙方严禁在对外宣传资料中使用涉及到甲方的相关内容。

7.5甲方应为乙方开展本办公物业服务工作提供相应的协助。

7.6甲方协助处理本合同签署前与本办公物业有关的遗留问题。

7.7甲方应为乙方提供物业管理办公用房。

7.8甲方应按合同约定向乙方支付物业费。

7.9本合同约定和法律规定由甲方享有的其它权利和承担的其它义务。

第八条  乙方的权利和义务

8.1 乙方有权如期取得本合同约定的物业管理费。

8.2 乙方有权合理使用甲方提供的物业办公房屋。

8.3 为保证本物业项目高效优质运营，乙方有权提出相应的合理化建议或方案。

8.4 乙方有权选聘专营公司分包本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理大部分责任转让给第三方；如乙方选聘专营公司分包相关服务，需经甲方事先书面同意。

8.5 乙方有权根据有关法律、法规及行业规定和本合同的内容，协助甲方制定《江苏盱眙农村商业银行股份有限公司营业大楼办公物业外包服务监管办法》，拟订涉及本物业服务项目的各项物业管理规章制度须报经甲方审定。

8.6 乙方同意按照甲方制定的《江苏盱眙农村商业银行股份有限公司办公物业外包服务监管办法》自觉接受检查、监督、考核。

8.7 乙方保证本合同项下物业管理费用的专项专用，不得挪作他用。

8.8乙方须将所有在本物业项目从业人员的基本情况在甲方处备案，乙方应对前述基本情况实时更新并及时将更新内容通知甲方。

8.9乙方可与能源供应等相关单位签订相关协议，为甲方代收代缴各项能源费用，或协助甲方向相关能源供应单位缴纳各项能源费用。

8.10乙方接受甲方委托，代理甲方督促对甲方负有保修责任或售后服务的单位和个人履行保修或售后服务的责任。

8.11乙方对本办公物业的共用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需进行改、扩建或完善配套项目，须经甲方书面同意后报有关部门批准方可实施。

8.12乙方应配合甲方的监督检查工作，对甲方提出的整改意见，进行及时整改。

8.13乙方负责建立本办公物业权属范围内的房屋、设施设备维修维护档案。并于本合同终止时，将所有与本项目有关的档案资料移交给甲方。

8.14乙方无权转让、抵押和出售甲方委托服务管理涉及的任何资产。

8.15因乙方服务过失引起的涉及本办公物业的直接责任事故，经政府相关部门认定后，由乙方承担相应责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

8.16乙方人员在本项目工作期间发生的非甲方原因造成的意外伤害事故，责任与甲方无关。

8.17分包服务项目在合同期满后，乙方须与甲方商定是否续签合同或重新选择分包服务供应商。

8.18乙方负责编制房屋、附属建筑物、构筑物、设施设备、绿化的年度维修养护计划和大中修方案，经甲乙双方议定后由乙方组织实施。

8.19乙方负责编制物业管理年度管理计划、资金使用计划及决算报告。

8.20依据法律规定由乙方享有的其它权利和承担的其它义务。

第九条  物业管理服务标准

甲方制定的各项相关服务质量标准为本合同的有效组成部分，乙方应严格按照甲方制定的各项相关服务质量标准完成物业服务工作，自觉按照考核指标和《江苏盱眙农村商业银行股份有限公司办公物业外包服务监管办法》接受考核。

第十条  保密条款

10.1本合同所指的商业秘密包括：甲乙任何一方所有并要求接受方予以保密的知识产权、商业信息、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息。

10.2 接受方只能将披露方的相关商业秘密提供给与履行本合同直接相关的员工，提供程度仅限于可使该员工完成本项工作。接受方应约束其员工遵守保密义务。

10.3 如合同关系未建立或终止，接受方应按照披露方的要求将商业秘密及其载体返还给披露方或者予以销毁，不得再以任何形式使用保密信息。

10.4 无论本合同是否发生变更、解除、终止，本保密条款均长期有效。

第十一条  违约责任

11.1 乙方的违约责任

11.1.1如乙方未能完成本合同约定的管理目标、指标，或因管理不善给甲方造成重大直接经济损失或严重不良影响的，乙方应向甲方支付合同总金额的2%作为违约金，并于10个工作日内限期整改并赔偿甲方直接经济损失。同时，甲方保留解除合同的权利。

11.1.2 泄密：乙方违反其保密义务，给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方遭受的实际损失。

11.1.3 其他违约责任：乙方有其他违约行为，经甲方书面通知而未在甲方指定的期限内更正的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的实际损失。

11.2 甲方的违约责任

11.2.1 甲方无正当理由不履行合同义务，而影响本物业管理目标的实现，同时给乙方造成重大直接经济损失或严重不良影响的，甲方应向乙方支付合同总金额的2%作为违约金。

11.2.2甲方应按约定的时间及时支付物业服务费，若逾期两个月不支付，乙方有权终止合同，并由甲方承担违约责任。

第十二条  不可抗力

12.1 不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见（或可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、黑客攻击或任何其它社会、政治动荡造成的灾难。

12.2 如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确认的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。

12.3 在发生不可抗力时，双方对各自控制下的设备、资料负有保管责任，对于未受不可抗力影响的并且可以继续履行的合同义务应继续履行。

第十三条  争议的解决

13.1 因本合同的解释、执行或与本合同有关事项而产生的争议，应首先由双方通过友好协商解决。

13.2 如协商或调解不成，双方同意，将争议提交淮安市仲裁委员会依据该仲裁委员会的届时有效的仲裁规则审理，仲裁裁决为终局性的，并对双方均有约束力。

第十四条  其他事项

14.1 除非双方达成书面一致同意，任何一方都不得转让、变更、撤销其在本合同及附件中规定的权利或义务。本合同生效后，双方以前达成的其他任何方案、口头协议或书面协议、有关函电等，均以本合同为准。

14.2本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

14.3附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同的任何修改、补充、变更应经双方协商一致，并签署书面协议。

14.5本合同的签署、效力、解释、执行、争议解决等有关事项均适用中华人民共和国法律。

第十五条  合同的生效及终止

15.1本合同以及附件需经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字盖章有效，有效期为1 年。自   年  月日起至年 月 日止。

甲方（签章）：                      乙方（签章）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

年   月   日                       年   月   日

附件1、房屋修缮和维护服务质量标准

一、乙方负责甲方办公物业房屋、附属建筑日常维护及修缮的内容和标准

1. 全部地面（地砖、大理石砖）保持完整，无破损、划痕，完好率98%以上，每月巡查一次。

2. 对办公大楼本体进行维修保养，外墙面保持完整，无破损、脱皮、脱落现象，完好率在98%以上。发现破损、脱皮、脱落等情况或接到报修后，应及时进行维修，每月巡查一次。

3. 天花板保持完整，无变形、破损、污染、脱落现象，完好率98%以上。天花板出现变形、破损、污染、脱落时，应及时维修，每月巡查一次。

4. 对办公大楼楼层地面每月巡查一次，检查有无破损、裂缝、漏水。若发现应由专业公司进行维修。

5. 每月巡查办公物业内全部门窗，查看门窗开启是否自如、关闭严紧，玻璃保持完好，无破损、松动现象。若发现或接到报修后应及时修理，门窗完好率应在98%以上。

6. 小五金件修理、更换的人工费用，包括门窗把手、锁具、窗帘吊件。

7. 乙方应积极配合甲方在本办公物业内进行的建安、装修工程项目，并能够提供相关咨询服务。

8. 接到报修后，15分钟内乙方维修人员应到达现场。

二、对乙方在该项目的要求

1. 建立健全各项规章制度；

2. 有熟练操作工人；

3. 对每项维修要跟踪管理，保证质量。

附件2、设施设备维修、维护、运行服务质量标准

乙方负责甲方办公物业设施设备运行、维护服务的内容和要求

一、基本要求

1. 保证甲方办公物业内各种设施设备的正常运行。

2. 严格执行设备操作规程，严禁违规作业，应做到全年无责任事故。

3. 做好设备的养护工作，供电、给排水、中央空调、消防等重点设备完好率为100%，一般设备完好率达到95%。

4. 负责设备的常规维修，所使用的备件应保持原设计的品牌与要求（业主审定同意变更的除外）。报修及时率100%，接到报修后15分钟内到达现场，返修率不大于2%，满意率达到98%以上。

5. 搜集、保管各种有效的设计图纸、使用手册、检测报告，连同各种记录（包括运行、维修、保养记录等）一起建立设备档案。

6. 各种设备的操作人员、维修保养人员应有相应专业证书和上岗证书。

7. 设备运行、维修和管理应建立计算机信息管理系统。

8. 为设备改造、更换向甲方提供咨询服务，并在实施过程做好配合、协调工作。

二、工作内容及标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调(VRV) |  |  |  |
| 1.1 | 主机操作人员 | 需持证上岗，每天填写运行记录，运行中发现主机异常，按程序及时报告。 | 每天 |  |
| 1.2 | 新风机组 | 每天上班前1.5小时启动，每月更换两次过滤网，每周两次对机组清洗消毒。 | 每天 | 保持各办公室空气清新 |
| 1.3 | 房间温度 | 检查是否正常 | 每天检查2次 | 18℃ - 26℃ |
| 1.4 | 各房间温度控制开关、风机盘管 | 是否运转，风机盘管每年换季保养两次。 | 每天检查1次 | 无噪声，温控正常。 |
| 1.5 | 机房设备 | 清扫 | 每天 | 设备表面无灰尘，无油迹。 |
| 1.6 | 配电箱开关、接触器 | 检查是否有异常 | 每天 | 接点无过热现象 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | 新风机房 | 进行清洗消毒 |  | 每周2次 |  |
| 1.8 | 各新风机房空气过滤网 | 清洗更新 |  | 单周清洗 双周更新 | 保持空气清新 |
| 1.9 | 各新风机组紫外线消毒灯管 | 国产灯管2个月更换1次，进口灯管每年更换1次。 |  | 每半年1次 |  |
| 1.10 | 风机盘管 | 定期进行清扫,消毒杀菌,每年进行两次换季保养。 |  | 每年两次4-10月 | 接水盘不得有霉菌、灰尘。 |
| 2 | 高压配电室 |  |  |  |  |
| 2.1 | 值班人员 | 要求持证上岗(高压电工证、进网许可证)，值班必须保证2人，并明确主、副班。接班人员不得脱岗、离岗，不能做与值班无关的事。值班人员提前15分钟到岗。接班人员未到岗时，上班人员不得离岗，并作好交接记录。 | 每24小时交接班 |  | 安全无事故 |
| 2.2 | 变电室 | 停电检修清扫 | 每年1次 |  | 设备无灰尘 |
| 2.3 | 供电设备 | 检查运行情况 | 值班员2小时1次 |  |  |
| 2.4 | 仪表 | 值班员抄表，并作负荷、运行记录。 | 每2小时1次 |  | 保持记录完整 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 倒闸操作 | 按供电局倒闸规程进行操作 | 夜间24时进行 | 确保各楼层漏电保护开关复位 |
| 2.6 | 室外霓虹灯、灯箱 | 立体照明检查 | 每晚7:00 | 无故障 |
| 2.7 | 接到供电局倒闸停电通知 | 按程序及时上报 |  | 按时正确操作 |
| 2.8 | 值班室内卫生 | 清扫 | 每天1次 | 清洁无尘土 |
| 2.9 | 高压的继电保护预防性实验 | 按有关供电要求做好 | 二年 |  |
| 2.10 | 绝缘工具安检 | 按规定内容进行 | 每年进行1次 | 各种绝缘工具检验合格 |
| 2.11 | 室内灭火设备 | 检查 | 每月1次 | 室内消防设备必须安全有效 |
| 2.12 | 配电室进出纪律 | 非值班人员一律不得进入配电室，建立领导审批、进出必须登记的制度。 |  |  |
| 2.13 | 配电设备和供电系统运行情况 | 配电室值班人员必须全面掌握，建立健全培训考核制度。 |  |  |
| 2.14 | 值班人员 | 必须向甲方备案 |  |  |
| 2.15 | 设备负荷情况 | 配电室人员随时掌握情况，并做好记录。 |  | 准确、真实 |
| 3. | 电梯设备（乙方负责做好保障工作） |  |  |  |
| 3.1 | 电梯维修人员 | 必须持证上岗 |  |  |
| 3.2 | 电梯运行 | 7:00各电梯投入运行，22:00关闭。 |  |  |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 电梯机房 | 维修人员进行巡视检查 | 每天提前1小时 |  |
| 3.4 | 各层电梯门 | 检查开关是否正常 | 每天1次 | 开关灵活 |
| 3.5 | 电梯的机械电器部分 | 进行维护保养 | 每周1次 |  |
| 3.6 | 电梯安全装置 | 进行检查 | 每周1次 | 确保安全可靠 |
| 3.7 | 机房消防设施 | 检查是否可靠有效 | 每周1次 |  |
| 3.8 | 电梯日常维护 | 维修人员严格按技术要求进行 |  |  |
| 3.9 | 电梯安全检验合格证 | 协助配合技术监督局检测 | 每年1次 | 取得合格证 |
| 4 | 电器设备（乙方负责做好保障工作） |  |  |  |
| 4.1 | 维修人员 | 持证上岗，服装整洁。进行操作时，必须使用合格的绝缘用具。 |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 4.2 | 各楼层照明 | 巡视是否正常 | 每天 |  |
| 4.3 | 各楼层电开水器 | 检查有无故障 | 每天上班前1小时 | 升温是否正常 |
| 4.4 | 各楼层电开水器电源 | 每晚关闭，确保安全。 | 每晚9:30 | 除供夜间值班人员楼层用水外 |
| 4.5 | 各楼层强电井道母线开关 | 检查是否过热及异常声响 | 每天1次 |  |
| 4.6 | 各楼层照明配电箱及插座电源开关 | 巡视是否有过热现象，是否有异常声响，接点是否有松动。 | 每4天1次 |  |
| 4.7 | 各楼层应急照明 | 检查是否正常 | 每周1次 |  |
| 4.8 | 接办公室报修电话 | 15分钟内赶到现场，进行故障处理。 |  | 无返修 |
| 4.9 | 井道电缆绝缘 | 检测 | 每年1次 |  |
| 4.10 | 庭院照明 | 巡视 | 每晚1次 |  |
| 4.11 | 大楼室外景观照明 | 节前检修。 | 每逢黄金周 |  |
| 4.12 | 屋顶防雷设施 | 专业部门检测。 | 每年春季检测1次 |  |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 给排水设备 |  |  |  |
| 5.1 | 各污水泵房、排水泵及水位控制 | 检查是否正常 | 每天1次 |  |
| 5.2 | 各卫生间洁具设备 | 检查小便斗感应器、烘手器、消毒灯，是否正常；地漏是否顺畅，水封是否严密。 | 每天2次 |  |
| 5.3 | 供水系统管网压力 | 检查是否正常 | 每天巡检2次，做好记录。 |  |
| 5.4 | 各总、分表 | 进行检查并做好计量登记 | 每月1次 |  |
| 5.5 | 室外污水管线及化粪池 | 检查是否畅通，如有异常应及时与环卫局联系。 | 与环卫局签约一年2次清掏化粪池 | 无堵塞 |
| 5.6 | 防汛 | 做好防汛准备工作并备好沙袋、水泵等。 | 每年防汛期前 | 防止雨季地下室、车库雨水倒灌 |
| 5.7 | 大楼污水 | 监测排放情况，防止超标。 | 每月抽检1次 | 符合环保标准 |
| 5.8 | 职工食堂 | 检查排污情况 | 每天1次 | 食堂操作间无倒灌 |
| 5.9 | 外管线 | 检查是否放水并关闭阀门，做好防冻工作。 | 每年入冬前 | 放水并关闭闸门 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 防火值班设备 |  |  |  |
| 6.1 | 防火监控值班室人员 | 必须持证上岗；接班人员必须提前15分钟接班，并办理交接班记录，双方签字；值班必须2人上岗，并明确主、副班人员。 |  | 设备运行无事故 |
| 6.2 | 防火报警主机 | 检查主机工作是否正常，每月清扫主机1次。 | 每天1次 |  |
| 6.3 | 机房设备 | 清扫 | 每天1次 | 必须保持清洁无尘土 |
| 6.4 | 主机显示楼层或办公室发生火灾报警 | 值班人员应立即赶到现场，进行确认是否误报或发生火灾。 |  | 主机显示报警时反应及时迅速 |
| 6.5 | 值班室中发现情况异常 | 立即通知维修和保安人员 |  |  |
| 6.6 | 发现火情 | 立即通知主管负责人，应制定预案和报警程序。 |  |  |
| 6.7 | 消防补压泵、消防设备间、地下车库干湿报警设备 | 检查管网压力和机构联动控制是否正常 | 每周1次 |  |
| 6.8 | 办公区消防探头 | 进行火灾模拟测试，数量不能少于大楼总量的1/3；进行清洗，数量不能少于全部探头的1/3，并进行检测。 | 测试每半年1次；清洗每年1次。 | 委托专业单位清洗 |
| 6.9 | 各房间喷淋头 | 检查是否有腐蚀及渗漏现象 | 每半年1次 | 无腐蚀和渗漏 |
| 6.10 | 消防水泵、卷帘门、火灾广播 | 进行检测 | 每半年1次 |  |
| 6.11 | 消防管网压力 | 进行检验 | 每月1次 |  |
| 6.12 | 火灾监测打印记录 | 应保存完整 | 每日 | 资料齐备 |

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 有线电视系统 |  |  |  |
| 7.1 | 电视接收机房 | 检查卫视、有线信号是否正常，信号是否有丢失现象，有无雪花。 | 每天1次 | 信号清晰 |
| 7.2 | 机房 | 进行清扫 | 每天 | 机房设备无灰尘 |
| 7.3 | 卫星信号 | 指定专人检查 | 每日 | 保持行领导卫视信号不发生故障 |
| 7.4 | 接收设备发生故障 | 应在4小时内通知相关部门到现场协助解决故障 |  | 保持信号正常 |
| 7.5 | 卫视接收系统 | 进行保养检测 | 每月1次 | 信号正常 |

应急方案

按设施设备运行要求，乙方应制定以下应急方案

1. 火情应急处理方案；

2. 溢水事故应急方案；

3. 外网停电应急方案；

4. 外网停水应急方案；

5. 突发公共卫生事件工程运行应急方案；

6. 地震等自然灾害应急方案。

部分设备的维保

部分设备由生产厂家或专业公司进行维护保养，需维保的设备有

1. 中央空调；

2. 电梯；

3. 消防主机及探头；

4. 高压供电设备；

5. 自动门、旋转门系统；

6. 安防系统；

7. 门禁系统。

五、例行检查

为保证设备安全运行，每年需由相关行业主管部门或由主管部门指定的专业公司进行

1. 生活水检测；

2. 饮用水检测；

3. 电梯安全年检；

4. 电气消防检查；(电检)

5. 消防检查；

6. 灭火器检测；

7. 避雷器检测；

8. 电气预防性检测；

9. 电气继电保护检测；

10. 压力容器检测；

11. 计量仪表检测；

12. 房屋安全检查；

13. 室内空气检测；

14. 油烟排放检测。

六、市政设施维修管理

1. 每季度巡查楼外道路一次，检查道路是否有破损、露砂情况。如有应及时按操作规程进行修补；

2. 每月巡查楼外上、下水管道一次，检查上、下水管道有无破裂、跑漏情况，若有应立即维修或更换，以确保上、下水管道畅通；

3. 每月巡查楼前停车场一次，保证地面无破损。

附件3、保洁服务质量标准

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 堂 | 日常保洁 | 地面（牵尘） | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘、无废弃物 |
|  |  | 墙壁（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 玻璃门旋转门、玻璃护拦、铝框（擦拭） | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印 |
|  |  | 圆柱、方柱 | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印 |
|  |  | 地垫（吸尘） | 巡视清洁 | 无杂物 |
|  |  | 指示牌、金属件（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 电力插座 | 1次/日 | 无手印、污迹 |
|  |  | 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 清理指示牌、茶几 | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  | 定期保洁 | 清洁烟感器、空调设备（外表） | 1次/月 |  |
|  |  | 照明灯具、警灯、出入灯（外表） | 1次/月 |  |
|  |  | 消防设备（外表） | 1次/月 |  |
|  |  | 墙壁（部分清洗） | 2次/月 |  |
|  |  | 地垫（清洗） | 1次/周 |  |
|  |  | 地面清洗、石材保养 | 1次/周 |  |
|  |  | 大堂高空玻璃、墙壁 | 1次/2月 |  |
|  |  | 金属件清洗并上光 | 1次/周 |  |
| 电梯间及公共走廊 | 日常清扫 | 地面牵尘 | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘 |
|  |  | 地面吸尘 | 巡视清洁 | 地毯平整无污迹 |
|  |  | 墙面、踢脚（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹 、无尘 |
|  |  | 出入门（清洁剂擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 消防设施、灯栅、门等 | 巡视清洁 | 无手印、污渍、灰尘 |
|  |  | 烟灰缸、垃圾桶、植物盆、指示灯牌的清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污渍 |
|  |  | 不锈钢门及墙壁（包括玻璃）及按钮板 | 2次/日 | 无灰尘、污迹、水迹及手指印，玻璃要明亮 |
|  |  | 上不锈钢保护油 | 1次/日 | 无垃圾、灰尘及水迹 |
|  |  | 空调设备 | 巡视清洁 | 无污迹、光亮 |
|  | 定期清扫 | 地面清洗、石材保养 | 1次/月 |  |
|  |  | 出入门（清洁） | 2次/周 |  |
|  |  | 通风口 | 2次/周 |  |
|  |  | 墙壁（清洁） | 1-2次/月 |  |
|  |  | 电梯槽 | 1次/月 | 无垃圾、水迹 |
|  |  | 电梯门（擦拭） | 1次/周 |  |

| 办公室 | 日常清扫保洁 | 地面牵尘 | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面吸尘 | 巡视清洁 | 无污迹 |
|  |  | 墙面、踢脚（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹 、无尘 |
|  |  | 出入门（清洁剂擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 办公桌、椅、茶几、沙发等清洁 | 巡视清洁 | 无手印、污渍、灰尘 |
|  |  | 烟灰缸、垃圾桶、植物盆等清理 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污渍 |
|  |  | 行领导办公室内卫生间、休息室的保洁 | 1次/日 | 无灰尘、污迹、水迹及手指印 |
|  |  | 行领导办公室玻璃幕墙（内侧）擦拭 | 1次/周 | 无灰尘污迹、水迹及手指印，玻璃要明亮 |
|  | 定期清扫 | 地面保养 | 1次/月 |  |
|  |  | 出入门（清洁） | 2次/周 |  |

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各楼层楼梯 | 日常清扫 | 地面（拖抹） | 3次/日 | 无杂物、污迹、水迹 |
|  |  | 扶手（清洁剂擦拭） | 2次/日 | 无尘、污渍 |
|  |  | 窗台（擦拭） | 巡视清洁 | 无尘 |
|  | 定期清扫 | 门及电镀件（表面清洗） | 2次/周 |  |
|  |  | 墙面、天花（除尘） | 3次/月 |  |
|  |  | 扶手（清洁剂擦拭） | 2次/月 |  |
|  |  | 灯具（除尘） | 3次/月 |  |
|  |  | 外露设施 | 1次/月 | 无杂物、污迹 |

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼 层 开水间 | 日常清扫 | 地面、地漏清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 墙壁擦拭 | 1次/日 | 无手印、污渍 |
|  |  | 水龙头（擦拭） | 巡视清洁 | 洁净光亮、无手印、污渍 |
|  |  | 指示牌、金属件擦拭 | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印 |
|  | 定期清扫 | 清洁指示牌 | 2次/周 |  |
|  |  | 清洁烟感器、空调口 | 1次/月 |  |
|  |  | 墙壁（部分清洗） | 2次/月 |  |
|  |  | 水龙头（清洗） | 1次/周 |  |
|  |  | 地面清洗 | 1次/2月 |  |
|  |  | 内墙清洗 | 1次/季 |  |
|  |  | 金属（金属件清洗并上光） | 1次/2月 |  |
| 卫生间 | 日常清扫 | 地面（扫） | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 地面（擦） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 洗脸盆等洁具（清洗消毒） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 坐厕间隔板、坐厕板及内部卫生纸架（清洗消毒） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 水龙头、台面清洗 | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  |  | 镜子（擦） | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  |  | 木门擦拭 | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 垃圾桶（冲洗） | 2次/日 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 卫生纸、洗手液、香精球的补充 | 2次/日 | 无异味 |
|  |  | 电镀件、干手机 | 巡视清洁 | 光亮、无手印 |
|  |  | 墩布池清洁 | 巡视清洁 | 无杂物 |
|  | 定期清扫 | 地面清洗 | 1次/月 |  |
|  |  | 墙壁（清洁剂清洗） | 1次/周 |  |
|  |  | 垃圾筒（消毒水） | 1次/周 |  |
|  |  | 天花板（擦拭） | 1次/月 |  |
|  |  | 照明灯具、空调设备（外表擦拭） | 2次/月 |  |
|  |  | 通风口（清洁剂擦拭） | 1次/月 |  |

| 外围 |  | 地面清扫 | 巡视清洁 | 无杂物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排水沟清洁 | 1次/日 | 无杂物 |
|  |  | 各类标志牌清洁 | 1次/日 | 无污迹 |
|  |  | 地面清洗 | 1次/周 | 无明显污迹 |
|  |  | 花基清洗 | 1次/周 |  |
|  |  | 外玻璃及墙面清洁（2米以下） | 1次/周 | 较光亮 |
|  |  | 外墙面及玻璃 | 2次/年 | 较光亮 |
|  |  | 门前五包 | 巡视清洁 | 无杂物 |

| 清扫分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱电间 |  | 弱电间及设施设备 | 1次/周 | 无杂物 |
| 五楼中心机房公共区域 |  | 地面清扫 | 2次/年 | 较光亮 |
| 惠源居自助区 |  | 玻璃 外围清洁 自助取款机机 消杀 消毒 特殊清洁及清洁应急工作 |  | 目视表面无积尘、无油迹、无水迹、呈本色 无垃圾、无杂物、无积水、无烟蒂 干净整洁、无水渍、无杂物、无污迹 消杀对象：蚊、蝇、蚁害、鼠害以及绿化引起的虫害。视季节情况对内、外进行蚊蝇等的消杀。 雨天的清洁工作 随时随地将地面的水滴拖抹干净，防止客人摔倒。 按照清洁标准要求，将其它地点清洁干净。 雪天的清洁工作 随时随地将地面的雪后区域污迹及时打扫，以免人员摔到。 对于危险地段要用盐水冲洗，确保客人的安全。 |
| 城中支行楼内保洁以及 “门前五包”的保洁 |  | 玻璃 外围清洁 自助取款机机 消杀 消毒 特殊清洁及清洁应急工作 |  | 目视表面无积尘、无油迹、无水迹、呈本色 无垃圾、无杂物、无积水、无烟蒂 干净整洁、无水渍、无杂物、无污迹 消杀对象：蚊、蝇、蚁害、鼠害以及绿化引起的虫害。视季节情况对内、外进行蚊蝇等的消杀。 雨天的清洁工作 随时随地将地面的水滴拖抹干净，防止客人摔倒。 按照清洁标准要求，将其它地点清洁干净。 雪天的清洁工作 随时随地将地面的雪后区域污迹及时打扫，以免人员摔到。 对于危险地段要用盐水冲洗，确保客人的安全。 |

附件4、消防服务质量标准

消防工作主要要求

（一）设立专职的消防管理干部，专门负责甲方办公区的消防工作，其主要职责是

1. 制定消防的各项制度；

2. 常年检查消防制度的落实情况；

3. 组织消防知识宣传和专业技术培训；

4. 组织消防演习；

5. 负责24小时安保巡视中的消防部分的巡视工作的落实；

6. 寻找办公区的消防弱点，制定措施加以改进。

（二）进行必要的专业检查

1. 每年至少一次电气消防检查（电检）；

2. 每年至少一次消防检查（消检）；

3. 两检检查结果除物业单位外，及时报甲方有关部门；

4. 督促两检不合格项目的整改并进行复检，将复检合格报告报甲方有关部门。

（三）对消防监测系统，含主机、探头、消防水泵、水池、手动报警及各联动部位进行日常管理和检查，使消防系统始终处于100%完好状态

（四）加强与甲方有关部门和消防管理部门的联系，不断推动消防工作的综合管理

附件5、其它专项服务质量标准

乙方负责向甲方提供的专项服务内容和要求

一、会议服务

（一）要求

1. 负责办公物业会议室的预定，填写会议单交会议预定者确认；

2. 负责会前准备、会中服务、会后整理。按甲方的要求摆台、安放会标、准备鲜花、水果、安排会议迎送、车位使用、音响、背景音乐等一系列会议需求；

3. 负责会议室日常保洁；

4. 按消毒程序对杯具进行消毒；

5. 向工程、安保、保洁等部门传送相关会议计划；

6. 统计月、年会议情况。

（二）工作内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 值岗时间 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 会议室保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 地面及空间 | 把果皮、纸屑、灰尘、垃圾清扫干净，地毯吸尘、清洗。 | 不断循环做，吸尘每月2次，清洗每月1次。 | 无尘土、无污迹、室内空气清新，通风良好、室温适中。 |
| 1.2 | 会议桌椅 | 湿抹布擦拭 | 每天1次 | 上下均无尘土、无印迹、保持光亮 |
| 1.3 | 窗台、窗框、玻璃、墙面、地角线 | 湿抹布擦拭 | 每周2次 | 上下及接手桌内均无尘土、无印迹、玻璃光亮 |
| 1.4 | 花架、花盆 | 湿抹布擦拭 | 每天1次 | 上下均无尘土、无印迹 |
| 1.5 | 门、门框 | 湿抹布擦拭 | 每周1次 | 无尘土、无污迹 |
| 1.6 | 茶杯 | 清洗消毒、码放整齐 | 每次用后进行 | 干净、无茶迹、整齐 |
| 1.7 | 暖瓶 | 湿抹布擦拭 | 每次用后进行 | 洁净、无水印 |
| 1.8 | 音响设备及活动器械 | 湿抹布擦拭 | 每天1次 | 无尘土、无污迹 |
| 2. | 会务服务 |  |  |  |
| 2.1 | 日常会议设备维护 | 对投影、麦克、灯光、音响设备经常进行调试检修 | 视情况经常进行 | 保证设备处于良好状态 |
| 2.2 | 会场准备 | 根据会议通知，布置会场，调试室温、灯光、音响等设备。 | 会前30分钟完成 | 及时、温度适中、灯光正常、单响效果良好，根据会议通知事先准备好桌签、签到簿、杯、盘、小毛巾，并码放整齐。 |
| 2.3 | 迎客 | 接受询问，视情况引领客人。 | 会前30分钟开始 | 及时、统一着装、仪表端庄，在门口端正站立，对待客人礼貌、热情、微笑服务。 |
| 2.4 | 会中服务 | 为客人倒水、更换烟缸、小毛巾等 |  | 首次添加茶水、饮料在10分钟内，以后每15分钟添加一次，烟灰缸内有三根烟头就进行更换 |

| 项目 | 服务内容及标准 |
| --- | --- |
| 会前准备 | 根据会议类型，确定好对内会议还是对外会议。 (一）对外会议： 1.根据行领导或牵头部门安排对外单位做好欢迎词、会标及指示牌。 2根据参会人数布置会议室(会场会议桌摆放、席卡打印、会议材料打印、会标投放）。 3.做好会场卫生、会场花卉摆放、电梯门禁开放事宜。 4.会前做好音响设备调控。对于视频会议，提前调试好信号源。 5.与牵头部门沟通，是否准备会场水果，及时与后勤联系。 (二）对内会议： 1.根据会议内容做好会标。 2.根据参会人数布置会议室。 3.会前做好音响设备调控、调试室温、灯光。 4.会场卫生清洁检查检查。 5.接受询问，视情况引领客人 6.为客人倒水、更换烟缸、小毛巾等。 |
| 会中服务 | 1.根据参会人数安排物业负责茶水事宜。 2. 重要会议办公室会务人员必须在场，负责协调会场事宜。 3. 负责会场照片拍摄。 4. 重要会议科技创新部外包人员全程在场负责音响话筒事宜。 5.维护会场外环境，避免噪声过大。 |
| 会后服务 | 1.做好会场卫生整理，对于一些行内文件资料及时收回。 2.关闭会议现场电源特别是视频信号源。 3.及时撤销欢迎词及会标。 |
| 餐厅服务 | 负责三楼餐厅客户接待用餐期间的服务工作。 |

附件6、保安工作内容和标准

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银行营业大厅 |  |  |  |
| 1.1 | 接运钞车 | 配合押运公司接运钞车 | 每日早晚一次 | 保安工装穿戴整齐，佩戴警棍并按营业厅要求进行操作 |
| 1.2 | 安全巡逻 | 营业时间进行安全巡逻 | 营业时间不间断巡查. | 要求保安不间断巡查，发现问题及时按各项应急预案进行处理，并营业时间结束后，进行消防安全检查，清除遗留火种。 |
| 2 | 银行金库 |  |  |  |
| 2.1 | 押运车进出 | 押运车进出库 | 按押运车到达时间定 | 押运车入库及时关闭安全卷帘门。 |
| 2.2 | 工作人员进出 | 人员进出要及时关开门 | 按人员进出次数定 | 外来人员进出按规定登记身份信息 |
| 3 | 外围巡逻 |  |  |  |
| 3.1 | 机动车与非机动车停放 | 巡逻外围机动车与非机动车停放 | 每日不间断 | 机动车按规定停放在车位，非机动车摆放整齐 |
| 3.2 | 外围安全及地下车库 | 安全隐患排查， | 利用智能巡检系统1小时/次 | 智能后台检查是否按每小时一次巡检 |
| 4 | 接待前台 |  |  |  |
| 4.1 | 外来访客 | 外来访客信息登记 | 每名外来访客必须登记 | 登记内容是否属实，是否有遗漏 |
| 4.2 | 临时工作 | 领导交待临时工作 |  | 完成临时工作 |
| 4.3 | 中夜班巡检 | 外围巡检 | 每小时巡检一次 | 后台检查及现场抽查 |
| 4.4 | 协助物品上下楼搬运服务 |  |  |  |

二、银行领导专项服务

1. 办公室日常保洁服务实行不见面式服务，每天在行领导上午上班前及午饭时间分两次进行室内保洁；

2、行领导办公室内浴巾、毛巾每周清洗更换两次，床上用品每月清洗更换一次。

3、每天两次检查行长室物品是否摆放整齐，如行领导接见客人，为客人提供茶水服务，在客人离开后，立即收拾台面卫生。

4、制定应急方案，如非法闯入（上访）应急方案、灾情疏散方案、疾病应急方案等；

三、报刊邮件收发

1. 及时分检当天报纸、杂志，送到办公室，做到当日收，当日送；

2. 信件、邮递物品送到办公室；

3. 特快专递收发要有记录，随到随送。

4. 严禁私拆信件，杜绝信件丢失。

四、其它专项服务

包括但不限于前台问询（接待咨询、报修、搬运等）、高峰时段电梯疏导、设立会议调度中心、总服务台等。

附件7、物业部门人员配置表

| 人员配备情况 | 人数 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1人 |
| 项目文员 | 1人 |
| 保洁员 | 13人 |
| 会务 | 6人 |
| 秩序维护员 | 12人 |
| 消防监控员 | 7人 |
| 工程维修员 | 5人 |
| 合计 | 45人 |

第五篇、磋商文件部分格式（投标文件）

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

日     期：

一、投标函（或竞争性磋商函）

（采购单位）：

关于             采购项目（项目编号:             ）招标文件，同时，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表                        （投标人单位名称）全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）                    （CNY￥          元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人名称（公章）：

地址：      邮编：

电话：      传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：

现场开标的供应商准备1张空白磋商函（必须盖章签字），便于现场填写磋商报价。

二、开标一览表

| 项目编号 及名称 | J |
| --- | --- |
| 报价 | ￥： 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 合同履行期限 |  |
| 备 注 |  |

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

时间：

三、服务承诺

（包括但不限于磋商文件对于“质量保证及售后服务”的要求，格式由磋商供应商自定、加盖公章。）

磋商供应商：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：年　月　日

四、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

五、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，淮安市公共资源交易中心盱眙分中心及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系  （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商：（加盖公章）

年月日

身份证复印件

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致（采购单位）：

本授权书宣告：

委托方：地址：

法定代表人：

受托人：姓名性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加采购人的          （项目编号:    ）的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）

年月日

身份证复印件

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章 。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）      ：

我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，作如下承诺：

一、参加本次项目投标活动前3年内没有重大违法记录（被刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照，一万元（含）以上数额罚款等行政处罚，信用中国、政府采购网、其他市级以上信用平台等列有不良记录的）。

二、我公司与参加本次投标活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理、两公司股东有夫妻关系等情况。

三、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、不得出现的其他情况：1.投标截止后撤回投标的；2.提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；3.被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为的；4.被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购单位或者其他投标人合法权益的；5.投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、监督人员、工作人员有私下接触的；6.中标人在规定期限内未能按照采购文件规定签订合同的；7.中标人在规定期限内未能根据采购文件规定交纳履约保证金的；8.与其他投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；9.与其他投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;10.与其他投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；11.与其他投标人的投标文件相互混装。

我公司主动承诺以上内容，如有违反，自愿接受任何处罚并放弃投标保证金。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

供应商信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的采购营商环境，树立诚信守法经营者形象，本单位郑重作出如下承诺，如有违背，违诺信息记入信用档案并依法予以公示，依法赔偿采购单位因本单位违背承诺造成的经济损失。

- 我方本次采购活动中申报的所有资料都是真实、准确、有效，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

- 我方在本次采购活动中绝无资质挂靠、串标、围标、中标后违法转包等情形，如有违反，我方自动放弃中标（成交）资格并承担相应的法律责任和后果。

- 我方未被列入失信黑名单；无尚未修复的严重失信行为；在以往的政府采购活动中无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录， 但已超过处理期限。

- 我方承诺中标（成交）后按规定的时间内领取中标（成交）确认书，按规定及时与采购单位签订合同，缴纳履约保证金。

- 我方严格按照采购公告、采购文件和响应文件承诺履行合同。

- 我方自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

- 严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争创信用企业。

- 我方同意本《信用承诺书》记入信用档案。

承诺单位名称：                           （盖章）

日期：

示范格式四

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在项目（编号：）投标过程中，作如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日